|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. M.C.Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy tel.77 4391568, fax 77 4396422 e-mail: sekretariat@zoz.glucholazy.pl , www.zozglucholazy.pl |
| --- | --- |
|  | Głuchołazy, dn. 05-07-2022 |

Odpowiedź na zapytanie

SPZOZ/ZP-JK/78-89/22

Dotyczy postępowania na: Dostawa drobnego sprzętu medycznego i jednorazowego sprzętu medycznego ZP/04/06/2022

Pakiet nr 20

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu:,

 owalne, owalne z igłą o parametrach: długość narzędzia 1800mm, 2300mm, średnica osłonki 2.3 mm, rozwarcie miseczki 6,5 mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną Odp. Dopuszczamy

 aligator, aligator z igłą, długość narzędzia 1600mm, 1800mm, 2300mm, średnica osłonki 2.3 mm, rozwarcie miseczki 6,5 mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną? Odp. Dopuszczamy

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku teflonowe, łyżeczki z okienkiem, do wyboru szczęki typu:, owalne, długość narzędzia 1200mm, 1600mm, średnica osłonki 1,8mm. Kleszcze zabezpieczone gumową nasadką ochronną? Odp. Dopuszczamy

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pętle do polipektomii owalne obrotowe, średnica pętli 10,15,20 mm, średnica osłonki 2,3 mm, długość robocza 230 cm? Odp. Dopuszczamy

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do ostrzykiwań, średnica osłonki 2.4 mm, średnica igły:

 23 G długość igły: 4, 6 mm

 25 G długość igły: 5, 6 mm

długość robocza 230 cm. Osłonka odporna na załamania, zakończona atraumatycznym metalowym kołnierzem? Odp. Dopuszczamy

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pętle z siateczką jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na pętli o średnicy 30 mm, długość narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,4 mm, obrotowa? Odp. Dopuszczamy

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy kosz do ekstrakcji złogów, średnica osłonki 2.3 mm, średnica otwartego kosza 20, 25, 30, 35 mm , długość robocza 200 cm? Odp. Dopuszczamy

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych, długość robocza 230 cm, szczęki typu: aligator, ząb szczura, średnica osłonki 2.3 mm? Odp. Dopuszczamy

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki cytologiczne o średnicy osłonki 1.8 mm i długości roboczej 120 cm oraz średnicy osłonki 2.4 mm i długości roboczej 160 cm? Odp. Dopuszczamy

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/10 mm? Odp. Dopuszczamy

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe szczoteczki dwustronne do czyszczenia endoskopów, średnica osłonki 1.7 mm, długość robocza 230 cm, średnice szczoteczek 5/10, mm , GŁÓWKA 1: długość szczoteczek: 30mm szerokość szczoteczek 10 mm, długość włosia 5 mm; GŁÓWKA 2 długość szczoteczek: 20mm szerokość szczoteczek 50 mm, długość włosia 3 mm? Odp. Dopuszczamy

Poz. 11

Czy Zamawiający dopuści ZESTAW składający się z:

 jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopów, średnica włosia 5/10 mm, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 1.7 mm

 jednorazowa szczoteczka do czyszczenia zaworów i portów średnica włosia 5/10 mm, długość robocza 15,5 cm?

Odp. Dopuszczamy

Poz. 13

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 13 do innego pakietu? Odp.  Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet  nr 20

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczy o szerokości rozwarcia ramion 8 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długości narzędzia 240cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, igła nie wymagająca zabezpieczenia gumową nasadką.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie siatki o średnicy cewnika 2,3 mm, brzeg siatki biały.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie koszy o średnicy otwartego kosza 20 mm, 30 mm, długość 195 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki 2,4 mm, długość robocza 120, 180 i 230 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczoteczek średnicy osłonki 1,8 mm i długości roboczej 120 cm i 160 cm .

- Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczotek z czyścikiem, średnice 5 szczotek 5/5 mm długość szczotek 20/125 mm, kolor niebieski.

- Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie zestawów ze szczotką do czyszczenia zaworów o średnicy włosia 5/ 12 mm,                                                  długość całkowita 25 cm.

- Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie ustników z gumką materiałową.

Odp. Odpowiedź na  pytania od  nr 1-11 Zgodnie z zapisami SWZ lub uwzględniające dopuszczenia z pytań powyżej.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 10 w przedmiotowym postępowaniu:
1. Czy w związku z podaniem w opisie przedmiotu zamówienia pasków testowych do glukometru konkretnego producenta Zamawiający dopuści zaoferowanie aktualnie stosowanych pasków Multisure GK do glukometrów o tej samej nazwie? Odp. Dopuszczamy

2. Czy w związku z podaniem w opisie przedmiotu zamówienia pasków testowych do glukometru konkretnego producenta Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych GlucoDr do glukometrów o tej samej nazwie (wraz z przekazaniem nieodpłatnie kompatybilnych glukometrów)? Odp. Dopuszczamy

3. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie nr 10 paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest dokumentem potwierdzającym spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych? Certyfikat tylko pojedynczej normy nie gwarantuje spełnienia wymagań prawnych dla pasków i glukometrów. Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie nr 10 paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż zmusza podmioty oferujące paski testowe do utrzymywania ciągłej dostępności pasków dla pacjentów. Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

5. Ponieważ na rynku funkcjonują oferenci posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były ze sobą spójne? Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

1. Dotyczy Pakietu 8 pozycja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie towaru w opakowaniu a 100 szt? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości .

- Dotyczy Pakietu 8 pozycja 3, 4, 5, 6, 12, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z korkiem wciskanym, które w taki sam sposób jak probówki z gwintem zapewniają szczelne zamknięcie probówek, również po ich otwarciu? Odp. Nie

- Dotyczy Pakietu 8 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do OB. z 3,8% cytrynianem sodu? Odp. Nie

- Dotyczy Pakietu 8 pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o objętości 3 ml? Odp. Nie

- Dotyczy Pakietu 8 pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o z fluorkiem sodu i heparyną sodową? Odp. Nie

- Dotyczy Pakietu 8 pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z K3EDTA? Odp. Nie

- Dotyczy Pakietu 9 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek nakrywkowych w opakowaniu 100 szt? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości .

- Dotyczy Pakietu 9 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek w opakowaniu 200 szt? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości .

- Dotyczy Pakietu 9 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek nakrywkowych w opakowaniu 100 szt? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości .

poniżej przesyłam pytanie do postępowania nr ZP/04/06/2022 (pakiet nr 10 , pozycja nr 1):

- Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które charakteryzują się: rodzaj próbki krwi do badania: świeża próbka pełnej krwi kapilarnej uzyskanej z opuszki palca lub krew żylna; paski zawierające enzym GDH-FAD, który nie interferuje z tlenem zawartym w krwi pacjenta; duży ekran z podświetlanymi cyframi (czytelność wyniku, ułatwia pracę personelu o zmroku); podświetlana szczelina (ułatwia umieszczenie paska testowego); możliwość prezentacji wyniku w jednostkach mmol/l, zamiennie mg/dl; objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania: 0,5ul; czas pomiaru: 5 sekund; automatyczne kodowane glukometru (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)- łatwość w obsłudze bez dodatkowych czynności sprawdzających; zakres hematokrytu 20-65%; część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta); zakres pomiaru: dolna granica zakresu - ≤ 20mg/L; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL; kapilara zasysająca znajduje się na szczycie paska testowego (wygoda pomiaru kropli krwi); termin przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki a la 50 szt. wynosił minimum 6 miesięcy; bezpłatny płyn kontrolny w zestawie z glukometrem (możliwość kontroli glukometru przed pierwszym użyciem); zaoferowane paski testowe do glukometrów to wyrób medyczny refundowany; posiadamy certyfikat z weryfikacji ISO 15197:2015 ( przeprowadzony i zatwierdzony przez notyfikowaną jednostkę TUV Rheinland Polska Sp. o.o.)- parametry z normy ISO 15197:2015 są zalecane przez wytyczne PTD ; glukometr z dożywotnią gwarancją;
Informujemy, że glukometry do w/w pasków testowych zostaną przez nas dostarczone bezpłatnie. Odp. Dopuszczamy,

2) Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:
a) glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim? Odp. Dopuszczamy,

3) Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt. Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

4) Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów? Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

5) Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem? Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

6) Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)? Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

7) Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)? Odp. Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pakiet 13, poz. 14,17-19,22-28,37,80-82,96,
Czy zamawiający wydzieli poz.14,17-19,22-28,37,80-82,96, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odp.  Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet 13, poz. 17
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.


Pakiet 13, poz. 18-19
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy zamawiający dopuści IS bez skrzydełek dociskowych? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż dodatkowy port prowadzi do przerwania ciągłości systemu zamkniętego a więc jest to dodatkowe i potencjalne źródło zakażenia . Dodatkowo podczas podawania gotowych roztworów płynów i leków może dojść do zmieszania substancji i powstania trudnych do przewidzenia reakcji chemicznych, ponadto podczas wprowadzania leku może dojść do jego niekontrolowanego rozcieńczenia. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.


Pakiet 13, poz. 22-27
Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.


Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe odpowiednio do pozycji ,posiadające jednostronną czytelną i niezmywalną skalę, tłok w kolorze białym, bez rozszerzonej skali:
• Strzykawka trzyczęściowa 2 ml Luer Lock 2 ml, skala co 0,1ml
• Strzykawka trzyczęściowa 5 ml Luer Lock 5 ml, skala co 0,2ml
• Strzykawka trzyczęściowa 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml
• Strzykawka trzyczęściowa 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co 1ml
• Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml Luer Lock 50/60 ml, skala co 1ml

Pakiet 13, poz. 96
Czy zamawiający dopuści fartuch z długim rękawem zakończonym elastycznym mankietem z ściągaczem? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 14, poz. 7,
• Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odp.  Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

• Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

• Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?


• Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Dotyczy SWZ - punkt 17, podpunkt 10: Czy Zamawiający zgodzi się na przesłanie formularza cenowego w formacie pliku Excel - .CSV lub .XLS? Nie mamy technicznych możliwości wykonania eksportu do wskazanych przez Zamawiającego formatów. Odp. Tak Dopuszczamy.

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uchwyty pakowane po 100 szt. i dokonanie stosownych przeliczeń ? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 17:
Czy Zamawiający ma na myśli 6 op. po 50 szt.? Odp. Tak  należy wycenić 6 opakowań po 50 szt.

Pakiet 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >100 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 327.8 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 54.42N – parametry w strefie krytycznej? Pozostałe parametry zgodne z opisem, fartuch spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 5, pozycja 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy >20 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho 155.4 kPa, wytrzymałości na rozciąganie na mokro 87.8N – parametry w strefie krytycznej? Pozostałe parametry zgodne z opisem, fartuch spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu Astro wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję, pakowany w kartonik po 100szt z przeliczeniem podanych ilości? Zdjęcie poglądowe poniżej. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści czepek typu Astro wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wiązany na troki, zakrywający głowę oraz szyję, pakowany w folię po 100szt z przeliczeniem podanych ilości? Zdjęcie poglądowe poniżej. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 7, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x45cm? Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 7, pozycja 2-4 - Czy Zamawiający oczekuje serwet zgodnych z aktualną normą EN 13795-1:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne?

Część 2 wskazanej normy dotyczy ubrania operacyjnego stosowanego przez personel medyczny na bloku operacyjnym, natomiast przywołana przez Zamawiającego 3 cześć normy EN 13795 została wycofana i zastąpiona przez EN 13795:2011, która to z kolei norma po kilku poprawkach została w 2019 roku została zastąpiona przez normę EN 13795-1:2019. Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą dwupanelową składaną FFP3 bez zaworu? Odp. Dopuszczamy

Pakiet 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 z zaworem wydechowym o kopułowej konstrukcji? Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 13, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych o długości 90 mm? Odp. Tak

Pakiet 13, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 13, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści  przyrząd do przetaczania leków światłoczułych wyposażony w ostry kolec komory kroplowej (o szlifie ołówkowym) gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\-0,1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15μm, miękki elastyczny dren o długości 150 cm z dodatkowym portem do podawania leków, uniwersalne zakończenie Luer-Lock, precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy, pozbawiony  lateksu oraz  ftalanów? Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 13, pozycja 18 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 13, pozycja 34 - Czy Zamawiający zamiast igły insulinowej 31G x 5 mm dopuści igłę 31G x 6 mm? Odp. Dopuszczamy

Pakiet 13, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze z głębokością nakłucia 1,8 i igłą 24G, lub głębokością nakłucia 2,4 i igłą 21G. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 13, pozycja 45 - Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera, okrągłe w rozmiarze 49x51 mm lub 45x43 mm 1 sztuka na listku? Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 13, pozycja 54 - Czy Zamawiający dopuści łącznik do przewodów i cewników o średnicy 8,8 x 68 mm? Odp. Dopuszczamy

Pakiet 13, pozycja 62 - Czy Zamawiający ma na myśli 8 sztuk ochraniaczy na buty do łydki czy 8 opakowań po 100 sztuk? Odp. 8 opakowań po 100 szt.

Pakiet nr 13, pozycja 65 - Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru firmy Mitsubishi? Odp. Tak

Pakiet 13, pozycja 73 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 13, pozycja 83 - Czy Zamawiający dopuści wąż do ssaka o wymiarach: 8x5,6x2000 mm? Odp. Tak

Pakiet nr 13, pozycja 92 - Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny o pojemności 150 ml oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 7 opakowań? Odp. Tak, z przeliczeniem  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 13, pozycja 96 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 13, pozycja 107 - Czy Zamawiający dopuści worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml ,dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu, szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem, obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treści, kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”? Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 13, pozycja 109 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1500 ml, z drenem o długości 115 cm, atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, natłuszczoną końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką?  Pozostały opis zgodny z SIWZ. Odp. Dopuszczamy

Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na poszczególne pozycje, co pozwoli na zachowanie konkurencyjności i złożenie oferty przez większą ilość Wykonawców w ramach niniejszego postępowania Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na  składania ofert na pozycje.

Pakiet 5 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 40g/m2, zapinanych na jeden rzep przy szyi o długości 5 cm. W zestawie dwa ręczniczki w rozmiarze 37,5x37,5 cm. Barierowość min. 37 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie 170 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD 62 N/MD 114 N Odp. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby kombinezon w celu prawidłowego uszczelnienia maski ochronnej posiadał dodatkową patkę na podbródek oraz pętle na kciuk utrzymującą rękawy w stałej pozycji bez ryzyka zsunięcia się rękawic? Odp. Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

Pakiet 11 poz. 1

Czy zamawiający wymaga, aby kombinezon był wyposażony w podwójny zapięcie, umożliwiające zamykanie od gór i od dołu zamka błyskawicznego? Odp. Pytanie nie dotyczy wskazanej pozycji.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 36 z pakietu 13 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie? Odp. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet 19 Lp. 1-7 Czy Zamawiający dopuści opakowania po 15 sztuk? Odp. Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pakiet nr 5 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnie fartuchów chirurgicznych o parametrach jak poniżej:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na 3/4 rękawów, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym dzianym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 65 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 10 cm na jednej i 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Fartuch zgodny z normą 13795-1, potwierdzone dokumentem producenta. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 215 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 100 N – parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy EN 13795-1. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 5 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnie fartuchów chirurgicznych o parametrach jak poniżej:

Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym dzianym poliestrowym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości 65 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 10 cm na jednej i 10 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową serwetę włókninową stanowiącą owinięcie fartucha oraz poprzez wszywkę umożliwiającą identyfikację rozmiaru przed wyjęciem fartucha. Fartuch zgodny z normą 13795-1, potwierdzone dokumentem producenta. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 49.5 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 140 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 90 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 2 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy EN 13795-1. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Odp. Dopuszczamy

Pakiet nr 5 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletów chirurgicznych wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 45g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odp. Dopuszczamy

Pytania do projektu umowy:

1) Wnosimy o modyfikację dokumentacji przetargowej w tym §2 ust. 1 projektu umowy poprzez dookreślenie w projekcie umowy terminu realizacji dostaw jednostkowych. UZASADNIENIE Wykonawca podkreśla iż termin realizacji dostaw jednostkowych w przedmiotowym postępowaniu nie stanowi kryterium oceny ofert w związku z powyższym powinien być on dookreślony przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.  Odp. W załączniku nr 1 w dziale „ terminy” wykonawca ma sam określa w jakim terminie jest  w stanie realizować  dostawy bez konieczności naliczania kar umownych za nieterminowe dostawy.

2) Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 6 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści nadanie mu następującej treści: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej. Odp. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie proponowanego zapisu.

3) Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

4) Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji reklamacji. UZASADNIENIE Wykonawca podkreśla iż termin realizacji reklamacji w przedmiotowym postępowaniu nie stanowi kryterium oceny ofert w związku z powyższym powinien być on dookreślony przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. Odp. W załączniku nr 1 w dziale „ terminy” wykonawca ma sam określa w jakim terminie ma możliwość realizacji reklamacji.

5) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

6) Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.

Powyższe odpowiedzi należy traktować jako integralną część SWZ na w/w postępowanie.

Z poważaniem

Specjalista  ds. zamówień publicznych

Jolanta Kowalik