ZP.271.41.2023 Kosakowo 08.12.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

***Remont hali sportowej SP Mosty – wymiana okien i drzwi***

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Proszę o podanie wymaganego współczynnika przenikania ciepła dla fasady (są rozbieżne informacje w dokumentacji).?**

ODPOWIEDZ 1

Współczynnik dla całej fasady to U=0,9 lub lepszy

**Pytanie 2**

**Czy drzwi zewnętrzne mają być wyposażone w elektrozaczep?**

ODPOWIEDŹ 2

Nie przewiduje się wyposażenia drzwi w elektrozaczep . Drzwi mają być wyposażone zgodnie z zapisem z rysunku A01 w klamkę antypaniczną .

**Pytanie 3**

**Ze względu na mały gabaryt szyb, nie jest konieczne stosowanie tak grubego pakietu szklanego opisanego w projekcie robót budowlanych - ,,8 ESG ANTISOL GRAFIT/16TGI/4 ESG ENp2/16TGI/66,2 VSG''.**

**Czy jest możliwość zmiany pakietu na 6 ESG ANTISOL GRAFIT/16TGI/6 ESG ENp2/16TGI/44,2 VSG??**

ODPOWIEDŹ 3

Pakiet taki został dobrany na podstawie obliczeń statycznych fasady. Zastosowany pakiet musi spełniać warunki obciążeń statycznych dla określonej strefy wiatrowej, oraz utrzymać parametr izolacyjności termicznej określony w dokumentacji technicznej.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**