## Arkusz1
Załącznik nr 2
NZP.II-240/01/20
ZADANIE NR 1
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Śruby tytanowe, korowe, dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20
2 | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze ø 1.8 mm , dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 5
3 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, proste 4,6 otworowe | szt | 1
4 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery Y 6 otworowe | szt | 1
5 | Płyty tytanowe, pod śruby profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe | szt | 1
6 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7 otworowe | szt | 1
7 | Płytka tytanowa, kompresyjna, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe | szt | 2
8 | Płyty tytanowe, profil 0.6 mm, prostokątne, 6 otoworowe | szt | 1
9 | Wiertło | szt | 2
II | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 15
2 | Śruby tytanowe, korowe, pomocnicze ø 2.5 mm , dł. 6 i 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 5
3 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prosta 4,6 otworowa oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe | szt | 2
4 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe | szt | 2
5 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery Y 7 otworowe | szt | 2
6 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe | szt | 2
7 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe | szt | 2
8 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe | szt | 2
9 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prostokątne 6 otworowe | szt | 2
10 | Płyty tytanowe, profil 1.0 mm, prostokątne 8,10 otworowe | szt | 2
11 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.3 mm w kształcie L 10 otworowe | szt | 1
12 | Płyty tytanowe, kompresyjne, profil 1.3 mm w kształcie T 10 otworowe | szt | 1
13 | Wiertło | szt | 2
III | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk
1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 40
2 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 250
3 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9,11 otworowe, blokowane | szt | 1
4 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, 10,11 otworowe oraz długie, wąskie 13 otworowe i szerokie 15 otworowe, krótkie wąskie 12 otworowe i szerokie 14 otworowe, blokowane. | szt | 5
5 | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 2.0 mm, typu watershed line 13 i 15 otworowe. | szt | 10
6 | Płyty tytanowe, dłoniowe, profil 1.6 mm, z flapem 12,13,14 i 15 otworowe. | szt | 1
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, blokowane | szt | 1
8 | Płyty tytanowe, pod śuby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt | 2
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, blokowane | szt | 1
10 | Wiertła | szt | 2
IV | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie głowy kości promieniowej, blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, blokowane, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm - 10,11 otworowe | szt | 2
2 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa glowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 15
V | Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane-pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płytki tytanowe blokowane, proste 4 otworowe, grubość 1,6 mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8 mm | szt | 1
2 | Płytki tytanowe blokowane, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 6 otworowe i w kształcie Y 7 otworowe, grubość 1,6 mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8 mm | szt | 1
3 | Płytki tytanowe blokowane, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 8 otworowe i w kształcie litery Y 9 otworowe, grubość 1,6 mm. Płytki z otworami pod śruby 2,8 mm | szt | 1
4 | Płytki tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy dwurzędowe, 6 otworowe, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm. | szt | 1
5 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, wielokształtne, wielootworowe w tym 6 otworowa dwurzędowa i 11 otworowa, skrzydłowa mała, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm. | szt | 1
6 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy, wielokształtne, wielootworowe w tym 6 otworowa dwurzędowa i 12 otworowa, skrzydłowa duża, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod śruby 2,8 mm. | szt | 1
7 | Płyty tytanowe, blokowane, do korekcji w obrębie kości stopy(MTP), 7 otworowe, anatomicznie ukształtowane, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawa/lewa, grubość płyt 1,6 mm. Płyty z otworami pod sruby 2,8 mm, korowe i blokujące. | szt | 1
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór kompresyjny; przyśrodkowe, prawe, lewe, blokowane. | szt | 2
9 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 20
10 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 20
11 | Śruby tytanowe, korowe o średnicy 2,8 mm i długości 8-45 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | szt | 5
12 | Śruby tytanowe, blokowane o średnicy 2,8 mm i długości 8-45 mm. Heksagonalny otwór w głowie śruby. | szt | 10
VI | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości pięty, pod śruby 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowane w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 i 13 otworowe, blokowane | szt | 2
2 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 5
3 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 16-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | szt | 10
VII | Śruby samowiercące
1 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40 mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. | szt | 20
2 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm, 10 szt. w opakowaniu | op | 1
3 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5.0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 1.6 mm. | szt | 2
4 | Druty Kirschnera 1.6 mm, długość 200 mm, 10 szt. w opakowaniu | op | 1
5 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7.0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirschnera 2.2 mm. | szt | 2
6 | Druty Kirschnera 2.2 mm, długość 250 mm, 10 szt. w opakowaniu | op | 1
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:
1.Użyczenia zestawów narzędziowych do implantacji w/w wyrobów na cały okres trwania umowy.
2.Darmowej wymiany wyeksploatowanych instrumentów wchodzących w skład użyczonych zestawów narzędziowych.
3.Utworzenia depozytu konsygnacyjnego implantów wyszczególnionych w SIWZ.
4.Przeprowadzenia szkolenia na temat wyrobów wymienionych w SIWZ oraz udostępnionych zestawów narzędziowych
ZADANIE NR 2
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Implant do rekonstrukcji zerwanego więzadła kruczo-obojczykowego, składający się z taśmy poliestrowej Tube-Tape 7 mm x 240 mm oraz „guzika” o wymiarach 4 mmx 12 mm ze stopu tytanu dostarczonego razem z jednorazowym kaniulowanym wiertłem i prowadnikiem | kpl | 5
Razem:
ZADANIE NR 3
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość
| 2 | 3 | 4
1 | Implanty międzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa | kpl | 45
2 | Jednorazowe ostrze do kraniotomii kompatybilne z użyczoną wiertarką | szt. | 15
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania:
- Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej.
- Co najmniej sześć różnych wysokości klatek (od 4 mm do 9 mm) i dwie szerokości (12 mm i 14 mm).
- Tytanowe markery o umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji.
- Dodatkowy system kotwiczący klatkę w przestrzeni międzytrzonowej ( poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią)
w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu
- Materiał wykonania implantów - PEEK + tytan
- Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie sybstytut kości mający postać monolitycznej bryły ścisle dopasowanej do
danego rozmiaru przestrzeni klatki, do wypełnienia której jest przeznaczony. Sybstytut powinien składać się
z 20% hydroksyapatytu oraz 80% z trójfosforanu wapnia.Opakowanie zewnętrzne oznaczone parametrem wielkości klatki,
oznaczeniami wyrobu medycznego i sterylności oraz naklejką lepną identyfikującą wyrób.
- Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki.
- Zestaw instrumentarium do przeprowadzenia operacji musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej
jej sterylizację i przechowywanie.
- Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach
z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). Zestaw musi zawierać narzędzia umozliwiające pobranie
przeszczepu z talerza kości biodrowej
Z każdym implantem musi być dostarczona naklejka lepna identyfikująca wyrób.
Zamawiający wymaga użyczenia na cały okres trwania umowy zestawów narzędziowych oraz napędu
neurochirurgicznego niezbędnego do przeprowadzenia operacji oraz utworzenia magazynu depozytu implantów.
ZADANIE NR 4
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Klatka Szyjna Tytanowa ACIF Tytanowa klatka do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej typu ACIF. Klatka posiadająca randomizowaną wielkość porów, aby odwzorować kość gąbczastą. Zakres wielkości porów 100 – 700 mikrometrów. Średni zakres porów 400-500 mikrometrów. Średnia porowatość 55-65%. Wielkość implantów 12x14mm lordotyczność 6 stopni, oraz wysokości 5-9 mm, oraz 14x17mm o lordotyczności 6 i 10 stopni o wysokości odpowiednio 5 do 9 mm oraz 6 do 8 mm. | kpl | 4
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga:
- dostarczenia implantów oraz zestawu narzędziowego na zamówienie telefoniczne do 48 godz.
ZADANIE NR 5
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ZESTAW UMOŻLIWIAJĄCY PRZEZSKÓRNE, PRZEZNASADOWE UZUPEŁNIENIE UBYTKU MASY KOSTNEJ TRZONU KRĘGOWEGO CEMENTEM W PRZYPADKACH ZŁAMAŃ PATOLOGICZNYCH I NOWOTWORÓW
1
a | Mieszalnik ręczny PCD + cement HV – gęsty | szt. | 200
b | Igła | szt. | 200
2
a | Mieszalnik automatyczny + cement HV – gęsty | szt. | 5
b | Igła | szt. | 5
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Wymagania:
ad.1
Zestaw do fiksacji złamań patologicznych trzonu kręgu oraz odcinka krzyżowego kręgosłupa.
Sterylne urządzenie mieszająco-podające pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym
pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika a
następnie trzonu z tego samego urządzenia.
Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza
0,4cc cementu. Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania cementu kostnego (min. 3),
różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne).
Cement o podwyższonej lepkości o konsystencji pasty zaraz po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący
-30% siarczanu baru oraz hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników. W skład
kompletu wchodzi:
Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym minimum 20 g – 1 szt.
Igła kostna – 1szt.
ad.2
Zestaw do cementoplastyki trzonów kręgowych w urazach i złamaniach z cementem o wysokiej lepkości i gęstości
W skład zestawu wchodzą:
1. 1 igła z trokarem do podawania cementu kostnego min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy - stożkowe
i jednostronnie ścięte.
2. Sterylne urządzenie mieszająco-podające,z własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na
automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu
czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego podawania ze
strzykawką z możliwością podania do 14 ml cementu.
3. Przewód o długości 40 cm giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem
promieniowania Rtg
4. Cement o podwyższonej lepkości i gęstości ( konsystencja plasteliny), gotowy do podania
bezpośrednio po wymieszaniu, zawierający środek cieniujący - 30% siarczanu baru, zawierający
hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników.
ZADANIE NR 6
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w oodcinku piersiowo-lędźwiowym | kpl | 5
Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne. Długość śrub w zależności od śrenicy, zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-600mm z hexagonalnym zakończeniem ze skokiem co 10mm i średnicy 6mm. Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Jednoelementowy, wieloosiowy łącznik poprzeczny. W zestawie klucz dynamometryczny warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Śrubokręt ośmiopunktowy. Wszystkie implanty posiadające stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat, i nr serii.
Komplet: 4 śuby/haki, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga:
- utworzenia depozytu implantów
- użyczenia zestawu narzędziowego do przeprowadzenia operacji na cały okres umowy
ZADANIE NR 7
LP | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto w PLN
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Płytka do rekonstrukcji kręgosłupa szyjnego z dostępu przedniego | kpl | 5
Płyta niskoprofilowa o grubości do 2,1 mm i szerokości 17,4 mm. Długość płyt w zakresie 12-96 mm ze skokiem co 2, 3, 4 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umozliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu. Jednostopniowa blokada śruby z płytką w postaci pierścienia bez dodatkowych elementów komplikujących i przedłużających czas operacji, umożliwiająca rewizję. W zestawie wkrętów muszą znajdować się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej.Śruby o co najmniej pięciu długościach w przedziale między 10 a 20 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm (samogwintujące i samowiercące) i 4,5 mm (samogwintujące) W zestawie implantów muszą znajdować się wkręty do osadzania pod stałym kątem oraz oddzielne do wkręcania pod różnymi kątami względem płyty, W zestawie instrumentarium powinna znajdować się miarka do łatwego, szybkiego i niezawodnego mierzenia długości implantów bez konieczności dopasowywania kolejno poszczególnych wszczepów.W zestawie instrumentarium powinna znajdować się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach indywidualnie. Komplet: 1 płyta i 4 śruby
| Razem: |  |  |  | 0 |  | 0
Zamawiający wymaga:
- utworzenia depozytu implantów
- użyczenia zestawu narzędziowego do przeprowadzenia operacji na cały okres umowy
: