OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Pakiet nr 4

| ZASILACZ AWARYJNY UPS – 3 SZT. |
| --- |
| Moc pozorna | Min. 650 VA |
| Moc rzeczywista | Min. 400 W |
| Architektura UPSa | Line Interactive |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| Typ gniazda wejściowego | IEC 320 C14 |
| Złącza wyjściowe | Min. 4 x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | Max. 8 godzin |
| Alarmy dźwiękowe | Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia |

| ZASILACZ AWARYJNY UPS - 1 SZT. |
| --- |
| Moc pozorna | Min. 1600 VA |
| Moc rzeczywista | Min. 1040 W |
| Architektura UPSa | Line Interactive |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| Częstotliwość wejściowa | 50/60 Hz |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| Złącza wyjściowe | French/Belgian - 4 szt. USB RJ-45/RJ-11 - 2 szt. |
| Zabezpieczenia | Przeciwzwarciowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe |
| Alarmy dźwiękowe | Diody LED Dźwiękowa |
| Dodatkowe informacje | Zimny start Zabezpieczenie linii LAN (RJ45) Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Alarmy dźwiękowe |

| MONITOR – 4 SZT. |
| --- |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | VA |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 3000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Złącza | VGA HDMI |