Załącznik nr 5

Dane techniczne agregatów kogeneracyjnych G1 i G2

1.	Rodzaj paliwa – biogaz powstający w procesach fermentacji metanowej osadów w oczyszczalni ścieków (zawartość metanu – około 61%) poddany procesom odsiarczania na masie odsiarczającej oraz usuwaniu siloksanów w filtrze z węglem aktywnym;

2.	Rok montażu – G1 – 2013, G2 – 2017;

3.	Producent MWM;

4.	Typ – TCG2016 12C;

5.	Nr seryjny G1 – 1332925, G2 – 1492494;

6.	Moc znamionowa elektryczna – 600 kW każdy;

7.	Ilość przepracowanych motogodzin (stan na dzień 30.09.2021): G1- 61 000 mth, G2- 34 800 mth.

Harmonogram przeglądów w latach 2022- 2023 przyjęty przez Zamawiającego: