PAKIET NR 2 – endoprotezy stawu biodrowego.

| Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO z opcją trzpienia przynasadowego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, anatomiczny, osobny dla biodra prawego i lewego, w części proksymalnej pokryty hydroksyapatytem. W płaszczyźnie boczno-przyśrodkowej kształt trzpienia wygięty w literę S w celu idealnego dopasowania do anatomii kości. Trzpień dostępny w 16 rozmiarach i w dwóch wersjach kąta szyjkowego 126 i 135 stopni. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień udowy, bezcementowy, prosty, na całej długości pokryty porowatym tytanem, dostępny w dwóch wersjach kąta szyjki, 130 stopni oraz 125 stopni z 7 mm offsetem. Trzpienie w 11 rozmiarach oraz długościach od 115 do 190 mm. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa, press-fit, pokryta porowatym tytanem dopylana hydroksyapatytem, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 62 mm. Panewka z otworami do dodatkowej stabilizacji śrubami. Zaślepki do otworów w komplecie. | szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkład polietylenowy standardowy oraz z okapem średnica wewnętrzna 28, 32, 36 mm | szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa w rozmiarach 28, 32, 36 mm w min. czterech długościach szyjki - 5 długości szyjki. | szt. | 32 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby do panewki 6,5 mm średnicy i długościach od 20 do 60 mm. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |