## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
147766 |  | Zakup sprzętu medycznego i akcesoriów do szkolenia medyczno-wojskowego. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 495696 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 495697 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 403732 | Opatrunek indywidualny typu OLAES-4 | Opatrunek indywidualny typu Olaes-4: -bandaż elastyczny: szerokość 10cm, długość 120cm - kompres na ranę: 10x15cm - gaza rolowana o szerokości 9cm i długości ok.250cm - folia uszczelniająca rany klp: 5x7cm - orientacyjne wymiary zapakowanego próżniowo opatrunku: 10x5x4cm | 10 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 403800 | Kołnierz ortopedyczny | Kołnierz ortopedyczny: - jednoczęściowym, - wykonany jest z polietylenu - posiadający 16 stopniową regulację, która odpowiada czterem standardowym rozmiarom kołnierzy: od 3 (pacjent „bez szyi”) do 6 (pacjent wysoki). -podbródek z możliwością odchylenia w celu uzyskania dostępu do ust pacjenta (np. w razie konieczności zaintubowania lub oczyszczenia jamy ustnej). - duży otwór na wysokości krtani ułatwiający sprawdzenie tętna. | 3 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 403802 | Szyny Kramera | Zestaw szyn Kramera w powleczeniach wykonanych z pianki poliuertanowej. W zestawie 14 szt szyn w różnych rozmiarach w torbie transportowej. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
4 | 403857 | Staza taktyczna typu CAT | Taktyczna opaska zaciskowa typu CAT - kompaktowa i lekka - wykonana z wytrzymałych materiałów - aluminiowy kołowrót do kontroli krwawienia i ucisku - konstrukcja regulowana -miękka wyściółka na spodzie stazy zapobiega otarciom skóry i zaciąganiu włos | 10 | szt. |  | 23% | PLN
5 | 403861 | Opatrunek typu Bolin Chest Seal BCS | Opatrunek typu Bolin Chest Seal BCS Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej. Samoprzylepny z trójdzielną zastawką jednokierunkową, charakteryzujący się trwałym i szczelnym przyleganiem do skóry pokrytej krwią, piaskiem, włosami, potem lub wodą. W opakowaniu znajduje się sterylna gaza 10x10cm do wytarcia klatki piersiowej przed naklejeniem opatrunku. Średnica opatrunku: 14cm Wymiary opakowania: 18x18cm | 4 | szt. |  | 23% | PLN
6 | 403881 | Opatrunek typu Sam Chest Seal wentylowy | Opatrunek typu Sam Chest Seal wentylowy: - opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej, charakteryzujący się trwałym i szczelnym przyleganiem do skóry pokrytej krwią, piaskiem, włosami, potem lub wodą. - materiałem klejącym plastra uszczelniającego jest środek hydrożelowy umożliwiający wielokrotne odklejanie i przyklejanie plastra, co pozwala na wentylowanie rany. -wyposażony w zastawkę (zawór) jednokierunkową. - widoczny przez urządzenia noktowizyjne. Zarówno opakowanie jak i sam plaster - pakowany próżniowo dla zmniejszenia rozmiarów i wagi opatrunku. Skład opakowania: -jeden owalny opatrunek o wymiarach: 23,4cm x 19,3cm (całkowita powierzchnia obejmowana przez opatrunek: 274cm2) -jedna jałowa poduszeczka chłonna o wymiarach: 12,7x22,8cm | 4 | szt. |  | 23% | PLN
7 | 403905 | Opatrunek typu SAM Chest Seal okluzyjny | Opatrunek typu Sam Chest Seal okluzyjny: - opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej, charakteryzujący się trwałym i szczelnym przyleganiem do skóry pokrytej krwią, piaskiem, włosami, potem lub wodą. - materiałem klejącym plastra uszczelniającego jest środek hydrożelowy umożliwiający wielokrotne odklejanie i przyklejanie plastra, co pozwala na wentylowanie rany. - widoczny przez urządzenia noktowizyjne. Zarówno opakowanie jak i sam plaster - pakowany próżniowo dla zmniejszenia rozmiarów i wagi opatrunku. Skład opakowania: -jeden owalny opatrunek o wymiarach: 23,4cm x 19,3cm (całkowita powierzchnia obejmowana przez opatrunek: 548cm2) -jedna jałowa poduszeczka chłonna o wymiarach: 12,7x22,8cm | 4 | szt. |  | 23% | PLN
8 | 403906 | Opatrunek Hemostatyczny - typu Combat Gaza, Celox Gaza | Opatrunek hemostatyczny - opakowanie wodoodporne, łatwe do otwierania poprzez nacięcia umieszczone na całym obwodzie opakowania. - niewymagający specjalnych warunków przechowywania - przeznaczony jest do tamowania krwawień średniej i dużej intensywności - działający na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii - nie powodujący reakcji egzotermicznych - przybliżony rozmiar gazy około 7cm x 2m | 4 | szt. |  | 23% | PLN
9 | 403910 | Rurka nosowo-gardłowa | Rurka nosowo-gardłowa dla dorosłych: - wykonana z przezroczystego, miękkiego i delikatnego PVC medycznego. - sterylna, Latex-free | 10 | szt. |  | 23% | PLN
10 | 403911 | Igła do odbarczenia odmy | Igła do odbarczenia odmy dla dorosłych: - służąca do nakłucia klatki piersiowej w celu odbarczenia odmy prężnej. | 10 | szt. |  | 23% | PLN
11 | 403918 | Lubrykant | Lubrykant (żel): - na bazie wody do nawilżania sprzętu medycznego (cewniki, rurki nosowo-gardłowe, ustno-gardłowe, rurki krtaniowe itp.) - jałowy o właściwościach bakteriostatycznych, nieplamiący - nie działający drażniąco na skórę, tkanki i błonę śluzową - sterylne opakowanie, waga około: 3g | 4 | szt. |  | 23% | PLN
12 | 404041 | Sztuczna krew 1l | Sztuczna krew: - do stosowania na całym ciele również w ustach - łatwo spieralna - o konsystencji gęstego syropu - opakowanie 1 l | 1 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 404042 | Defibrylator szkoleniowy/AED treningowe | Defibrylator szkoleniowy - z bezprzewodowym pilotem - wyglądający i zachowujący się dokładnie tak samo jak defibrylator ratowniczy AED Plus ale nie dostarczający energii podczas symulowanego wstrząsu - oprogramowanie trenera zawierające kilka scenariuszy szkoleniowych, które umożliwiają podczas ćwiczeń symulowanie różnych warunków zdarzeń - prosta obsługa - komunikaty głosowe w języku polskim - możliwość programowania scenariuszy szkoleniowych - obsługa i sprawowanie kontroli nad urządzeniem nie wymagające wykonywania skomplikowanych czynności Skład zestawu treningowego: - defibrylator, - zestaw elektrod treningowych, - baterię, - pilot bezprzewodowy. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 404054 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 15 | Papier do defibrylatora LIFEPAK 15, 106,5mm x 25 m | 50 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 404068 | Elektrody do EKG BIO LEAD R-LFO-510 dla dorosłych A'50 szt | Elektrody do EKG BIO LEAD R-LFO-510 dla dorosłych - wykonana z pianki polietylenowej, - pokryta jest hypoalergicznym klejem, który sprawia, że elektroda stabilnie mocuje się do powierzchni ciała, - ergonomiczny kształt ułatwia zakładanie i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta, - posiada sensor Ag/AgCl. - opakowanie: 50 szt. | 50 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 404098 | Glukometr | Zestaw do pomiaru poziomu glukozy: - glukometr - nakłuwacz (1 szt.) - lancety uniwersalne - pasek kontrolny - instrukcję użycia zestawu - skróconą instrukcję wykonania testu - instrukcję użycia pasków testowych - książkę wyników - baterię CR 232 3V - etui Glukometr: - metoda pomiaru- biosensoryczna; oksydaza glukozowa - zakres pomiaru- 10-600 mg/dl - wyświetlacz- dostosowany do potrzeb - zasilanie- 3V typu CR2032 - pamięć- 500 pomiarów poziomu glukozy we krwi - waga- około 50g - czas pomiaru- 5 sekund - auto-wyłączenie - 1 minuta po ostatnim użyciu bez włożonego paska testowego | 8 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 404105 | Mankiet do ciśnieniomierza DUŻY 33-42cm 1 wężyk uniwersalny | Mankiet do ciśnieniomierza - 1 wężyk -wykonany z trwałej, lekko śliskiej i odpornej na zabrudzenia tkaniny - zapinany na rzep o szerokości 100mm, z metalową klamrą dla odwrócenia kierunku zapinania - dętka jest zespolona z mankietem, niewymienna - mankiet ma wymiary 50 x 14 cm i stosowany jest dla obwodu ramienia od ok. 33-42cm - pasujący do wszystkich naramiennych, modeli ciśnieniomierzy elektronicznych oraz zegarowych | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Sprzęt medyczny i akcesoria do szkolenia:</p><p>1. Opatrunek indywidualny typu OLAES -4</p><p>2. Kołnierz ortopedyczny <br></p><p>3.Szyny Kramera</p><p>4. Staza taktyczna typu CAT</p><p>5. Opatrunek typu Bolin Chest Seal BCS</p><p>6. Opatrunek typu Sam Chest Seal wentylowy</p><p>7. Opatrunek typu SAM Chest Seal okluzyjny</p><p>8. Opatrunek hemostatyczny - typu Combat Gaza, Celox Gaza<br></p><p>9.&nbsp;Rurka nosowo-gardłowa dla dorosłych<br></p><p>10.&nbsp;Igła do odbarczenia odmy</p><p>11.&nbsp;Lubrykant</p><p>12.&nbsp;Sztuczna krew 1l</p><p>13. Defibrylator szkoleniowy/AED treningowe<br></p><p>14. Papier do defibrylatora LIFEPAK 15<br></p><p>15. Elektrody do EKG BIO LEAD R-LFO-510 dla dorosłych A'50 szt</p><p>16. Glukometr <br></p><p>17. Mankiet do ciśnieniomierza DUŻY 33-42cm 1 wężyk uniwersalny</p><p>Maksymalny termin realizacji dlapozycji od 1-12 to 14.08.2018 r., a dla pozycji 13-17 do 24.08.2018 r.<br></p>