## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
150333 |  | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PEHD |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 505016 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 505017 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 409178 | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PEHD która wykonuje zgrzewy do średnicy fi 160 włącznie. | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PEHD , parametry : 1. Zgrzewarka wykonuje zgrzewy do średnicy fi 160 włącznie 2. Zgrzewarka obsługuje kształtki elektrooporowe dostępnych producentów m.in.. Plasson, GF+ etc, 3. Nastawa parametrów zgrzewania - skanerem, ręczne wpisywanie kodu kreskowego, ręczna nastawa napięcia i czasu zgrzewania 4. Automatyczna kompensacja czasu zgrzewania w zależności od temperatury otoczenia 5. Pamięć min 500 zgrzewów , wyposażenie w gniazdo USB 6. Sygnalizacja optyczna i akustyczna czasu zgrzewania 7. Kontrola parametrów zgrzewania 8. Autodiagnostyka 9. Moc do 3000 W 10. Zasilanie 230V 11. Stopień ochrony IP54 12. Serwis dostępny w Polsce | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Składanie ofert poprzez platformę zakupową OpenNexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane ofertyskładane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertęgodzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Podanaprzez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cenamusi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmowaćwszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dlaterminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy orazwszystkie wymagane przepisami podatki i&nbsp;opłaty oraz wszelkie inne kosztywynikające z&nbsp;obowiązków określonych w zamówieniu i&nbsp;zgodnejz&nbsp;obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i&nbsp;ryzyko.5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się wcenie netto+ podatek VAT.6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30dni od upływu terminu składania ofert.7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oferent, składając ofertę, gwarantuje, żezaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiałyi urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymaganiawynikające z przepisów prawa.8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;W przypadku dostawy niezgodnej z opisemprzedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. wGorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertęnajkorzystniejszą, zgodnie&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.10.&nbsp; PWiKSp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musizakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego.11.&nbsp; Warunkiemzłożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminuprzez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.W razie niewyrażenia zgody napowyższe warunki – prosimy nie składać oferty.&nbsp;<br></p>