## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
169437 |  | Przebudowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 573113 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 573114 | Gwarancja - PROSZĘ UZUPEŁNIĆ FO | Instalacja okablowania strukturalnego, wyposażenia PD oraz osprzętu modułowego PEL po zakończeniu inwestycji ma zostać objęta min. 25 letnią gwarancją producenta. Ponadto: - Instalacja elektryczna musi posiadać min. 3 lata gwarancji. - Serwis gwarancyjny powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej eksploatacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy licząc od daty zgłoszenia awarii lub uszkodzenia.
3 | 573145 | Wymagany termin realizacji -PROSZĘ UZUPEŁNIĆ FO | Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) przekazanie frontu robót: do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, b) termin rozpoczęcia robót: od dnia przekazania frontu robót, c) termin zakończenia robót: maksymalnie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 3.1. Odbiór robót nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy złożonego nie później niż na 7 dni przed zakończeniem robót. 3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowych odbiorów robót.
4 | 573155 | Dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienie typu „E” | Wymagany załącznik
5 | 573162 | Dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienie typu „D” | Wymagany załącznik
6 | 573163 | Posiadanie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria w celu zagwarantowania powtarzalnych parametrów minimum kategorii 6 oraz potwierdzenia zgodności parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami | Wymagany załącznik-po modyfikacji nie jest wymagany
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 446518 | Przebudowa sieci strukturalnej w budynku przy ul. Dworcowej 17E w Jastrzębiu-Zdroju | Przedmiotem zadania są roboty związane z modernizacją instalacji okablowania strukturalnego w oparciu o kabel U/UTP kat. 6 LSOH i gniazda nieekranowane RJ45 oraz dedykowanym zasilaniem w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości zlokalizowanym przy ul. Dworcowej 17 E w Jastrzębiu-Zdroju. | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 169437 | Warunki postępowania | RYS. 2A.pdf
2 | 169437 | Warunki postępowania | RYS. 2B.pdf
3 | 169437 | Warunki postępowania | RYS. 3A.pdf
4 | 169437 | Warunki postępowania | RYS. 3B.pdf
5 | 169437 | Warunki postępowania | STWiOR Sieć dworcowa.pdf
6 | 169437 | Warunki postępowania | Przedmiar robót.pdf
7 | 169437 | Warunki postępowania | DL.4231.79.2018.AWP Zaproszenie i FO.pdf
Warunki postępowania
<p>Do oferty należy załączyć:a)wypełniony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a&nbsp;kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę „za zgodność z oryginałem”. Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie.7.1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt9Zaproszenia) do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających wymagania, o których mowa w pkt 4 Zaproszenia, w szczególności następujących dokumentów:a) kserokopię uprawnień do prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienie typu „E”;b) kserokopię uprawnień do prac na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych, tj. uprawnienie typu „D”;c)kserokopie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria w celu zagwarantowania powtarzalnych parametrów minimum kategorii 6 oraz potwierdzenia zgodności parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami.<br></p>