## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
173774 |  | ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE DWÓCH SZLABANÓW WRAZ Z AWARYJNYM SYSTEMEM OTWIERANIA I ZAMYKANIA |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 588139 | Czas reakcji serwisowej | Maksymalnie 24 godz., od momentu zgłoszenia do chwili podjęcia zdalnych czynności serwisowych, Proszę podać czas reakcji serwisu
2 | 588140 | Gwarancja po naprawie | Minimum 3 miesiące od daty dokonania naprawy lub wymiany części. Proszę podać ilość miesięcy.
3 | 588141 | Gwarancja | 24 miesiące - szlabany 12 miesięcy - system sterowania dla szlabanów. Proszę potwierdzić
4 | 588142 | Termin wykonania | 30 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić
5 | 590308 | Spełnienie warunków | Należy potwierdzić spełnienie warunków stawianych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1) oraz dołączyć wykaz wykonanych minimum 3 dostaw/usług o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia oraz referencje.
6 | 590327 | Szlaban | Należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące zaoferowanego szlabanu i systemu do sterowania.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 453757 | Szlabany | Oferowana wartość za wykonanie zadania: zakup, montaż i uruchomienie dwóch szlabanów | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
2 | 454836 | Awaryjny system sterowania do szlabanów | Oferowana wartość za wykonanie zadania: zakup, montaż i uruchomienie awaryjnego systemu otwierania i zamykania INTERKOM (6 szt.) | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 173774 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe - szlabany.pdf
Warunki postępowania
<h4>Przedmiotem zamówienia jest dostawa,montaż i uruchomienie dwóch szlabanów oraz dostawa, montaż i uruchomienie awaryjnego systemu otwierania i zamykania INTERKOM dla parkingu pracowniczego Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica</h4><p><b>Parametry charakterystyczne określające przedmiot zamówienia:</b></p><ol><li>&nbsp;demontaż 2 szt. wyeksploatowanych szlabanów, <br></li><li>utylizacja zdemontowanych elementów, <br></li><li>&nbsp;dostawa szlabanu elektromechanicznego o długości ramienia 4 m (2 szt.),</li><li>&nbsp;dostawa terminalu wjazdowo /wyjazdowego z czytnikiem kart zbliżeniowych (min. 200 kart) wraz z domofonem (2 szt.), <br></li><li>&nbsp;dostawa, montaż i uruchomienie awaryjnego systemu otwierania i zamykania (6 kompletów), <br></li><li>&nbsp;montaż i uruchomienie fabrycznie nowych szlabanów i terminalów, <br></li><li>&nbsp;zabezpieczenie wysepek parkingowych rurami odbojowymi, uniemożliwiającymi uszkodzenie szlabanu przez samochód osobowy<br></li><li>przeszkolenie pracowników Zamawiającego i ochrony z obsługi szlabanu i systemu do sterowania szlabanów, <br></li><li>&nbsp;wykonanie pomiarów elektrycznych, <br></li><li>&nbsp;okresowe przeglądy w okresie udzielonej gwarancji wynikające z przepisów oraz instrukcji użytkowania</li><li>oraz inne niż w/w prace wynikłe w trakcie prowadzonych prac montażowych związane z&nbsp;przedmiotem zamówienia. <br></li></ol><p><b>Wymagania dotyczące szlabanu i oprzyrządowania:</b></p><ol><li>długość ramienia: 4 m z lampę sygnalizacyjną, <br></li><li>czas otwarcia: 2-6 s, <br></li><li>przeznaczony do intensywnej eksploatacji, <br></li><li>ramie szlabanu o kształcie ograniczającym skutki podmuchu wiatru z obustronnymi odblaskowymi naklejkami, <br></li><li>system wykrywania przeszkód podczas ruchu ramienia (fotokomórka zabezpieczająca), <br></li><li>zamykanie szlabanu: automatyczne zaraz za przejeżdżającym samochodem, <br></li><li>przed szlabanem od strony wjazdu/wyjazdu, po lewej stronie zamontowana wolnostojąca zabezpieczona kolumna (terminal) z domofonem połączonym z dyżurką na parterze budynku głównego, możliwość otwierania szlabanu przez pracownika obsługującego domofon. Kolumna powinna nawiązywać kolorem do zaproponowanego szlabanu, <br></li><li>otwieranie szlabanu za pomocą kart zbliżeniowych, <br></li><li>24-miesieczna gwarancja. <br></li></ol><p>Wymagania dotyczące awaryjnego systemu otwierania i zamykania INTERKOM: sterowanie do szlabanów (6 sztuk) drogą radiową dalekiego zasięgu, gwarancja minimum 12 miesięcy <br></p><p><u>O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy,którzy:</u> posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonali co najmniej trzy dostawy/usługi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają autoryzację producenta szlabanu na montaż i serwisowanie zaproponowanego urządzenia.<br></p>