## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
218821 |  | Przetworniki ciśnienia do gazów spalinowych Endres Hauser lub zamiennik |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 747770 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 747771 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 533762 | Przetwornik ciśnienia do gazów spalinowych | zasilanie 24VDC zakres -100….100 mbar, wyjście 4…20mA, przyłącze G1/2. Obecnie zamontowany E+H PMC131-A15F1D31 | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP –851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222.334.500,00, kieruje&nbsp; zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.&nbsp;</p><p>Zamawiający informuje,iż powyższe postępowanie jest prowadzone&nbsp; z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin-left: 40px;">Warunki dostawy: loco &nbsp;Magazyn Zamawiającego</p><p>&nbsp;Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków- jak w treść zapytania</p><p>&nbsp;Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty złożenia zamówienia&nbsp;</p><p>Ofertę wraz&nbsp;załączonymi&nbsp; można też&nbsp; złożyć na nr faxu – 091-489-88-19&nbsp;</p><p>lub w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl <br></p><p>Osoba do kontaktu&nbsp;<br>Dominik Zakrzewski 91 489 88 14</p>