## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
233558 |  | Zawór klapowy DN500 PN10 (zawór zwrotny) ze skośnym siedziskiem |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 800188 | PZH | Aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające przedmiot zamówienia do kontaktu z wodą pitną
2 | 800190 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 800191 | Warunki płatności | przelew 30 dni
4 | 800281 | Złożenie karty katalogowej producent /modelu | Złożenie karty katalogowej z rozwiązaniami techniczno-materiałowymi
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 557201 | Zawór klapowy DN500 | Zawór klapowy DN500 PN10 (zawór zwrotny) ze skośnym siedziskiem typu VAG SKR Zgodny z normą EN 12334 Długość zabudowy F4 L=350 mm Owiercenie kołnierzy zgodnie z EN 1092-2 PN10 Uszczelnienie metaliczne Powierzchnia uszczelniająca napawana stopem chromo-niklowym Podwójnie mimośrodowo łożyskowany dysk Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (GGG40) Korpus (i dysk) zewnątrz i wewnątrz pokrycie epoksydowe min. grubości 0,25 mm Wałki ze stali nierdzewnej min. 1.4021 Tuleje łożyskowe z brązu Zawór wyposażony w wewnętrzny tłumik końcowy Bez zewnętrznych elementów ruchomych. Medium woda pitna, wymagany atest PZH | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>ZAPYTANIE OFERTOWE&nbsp;Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka zo.o. 71-682 Szczecin, ul Golisza 10,wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP – 851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222.334.500,00, kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.&nbsp;<span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Generalnego ZWiK Spółka z o.o. w sprawie udzielania zamówień publicznych – z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz.1986 ze zm).Wyłączenia dokonano na podstawie art. 4 pkt. 8 wspomnianej ustawy&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: &nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dostawa zaworu klapowego kołnierzowego DN500&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;PN10 (zawór zwrotny) &nbsp; ze skośnym siedziskiem typu VAG SKR&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zgodny z normą EN 12334&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Długość zabudowy F4 L=350 mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Owiercenie kołnierzy zgodnie z EN 1092-2 PN10&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Uszczelnienie metaliczne&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Powierzchnia uszczelniająca napawana stopem chromo-niklowym&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Podwójnie mimośrodowo łożyskowany dysk Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 (GGG40)&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Korpus (i dysk) zewnątrz i wewnątrz pokrycie epoksydowe min. grubości 0,25 mm&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wałki ze stali nierdzewnej min. 1.4021 Tuleje łożyskowe z brązu&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zawór wyposażony w wewnętrzny tłumik końcowy&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Bez zewnętrznych elementów ruchomych.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Medium woda pitna, wymagany atest PZH&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Warunki dostawy: loco &nbsp;Magazyn Główny ul. Szczawiowa 9-14 70-010 Szczecin</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Termin dostawy: do 60 &nbsp;dni od daty złożenia zamówienia.-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wykonawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji faxem lub drogą elektroniczną e-mail: em@zwik.szczecin.pl&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wymagania stawiane Wykonawcom:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Złożenie oferty warunków wykonania zamówienia&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">b)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Złożenie karty katalogowej z rozwiązaniami&nbsp; techniczno-materiałowymi</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Złożenie aktualnego atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny dopuszczającego zaoferowane zawór klapowy do kontaktu z wodą pitną&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków&nbsp; &nbsp; &nbsp; jak w punkcie 1</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od daty złożenia zamówienia&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ofertę wraz&nbsp; załączonymi&nbsp;dokumentami należy przesłać na nr faxu – 091-489-88-19 do dnia 24.06.2019 do godz. 12.00 na platformie lub w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl . Zamawiający wymaga aby oferta przed wysłaniem do zamawiającego została podpisana i&nbsp; zaskanowana</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Cena oferty ma być podana w polskich złotych lub w innej walucie liczbowo i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Koszty, których Wykonawca nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna być wyliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wykonawca powinien dokonać zaokrąglenia cen do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Natomiast Wykonawca składający ofertę w innej walucie powinien dokonać zaokrąglenia cen w sposób analogiczny jak dla polskich złotych, czyli końcówki poniżej 0,5 pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do pełnych nominałów właściwej jednostki monetarnej.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Na potrzeby porównania i oceny ofert cena netto podana w innej walucie niż polski złoty zostanie przeliczona przez Zamawiającego na złote polskie według kursu średniego NBP dla danej waluty z dnia 13.06.2019r.,opublikowanego na stronie internetowej <a href="http://www.nbp.pl">www.nbp.pl</a> (tabela A kursów średnich walut obcych). Cena netto za przedmiot zamówienia w złotych polskich otrzymana w wyniku powyższego przeliczenia stanowić będzie cenę netto, jaką Zamawiający przyjmie na potrzeby porównania i oceny ofert.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W przypadku Wykonawców,którzy złożyli ofertę w innych walutach niż polski złoty rozliczenia będą prowadzone w polskich złotych. Cena podana w innej walucie niż polski złoty,zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP dla wybranej waluty obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Różnica pomiędzy kursem z dnia przeliczenia oferty, o którym mowa w pkt. 7, a kursem z dnia wystawienia faktury VAT stanowi ryzyko Wykonawcy i Zamawiającego.&nbsp; Wszelkich informacji udziela p. Dominik Zakrzewski tel. 091-489-88-14, fax. 091-489-88-19&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca nie musi użyć niniejszego formularza, ale musi w stworzonym przez siebie dokumencie zamieścić wszystkie określone w formularzu oświadczenia i informacje.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">10.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, to jest przewidujących odmienny niż określony w zapytaniu o cenę sposób wykonania zamówienia. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">11.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.<br><br><br><br></span></p>