## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
236787 |  | Pompa śrubowa z podstawą i napędem zamontowanym kołnierzem bezpośrednio na korpusie pompy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 812239 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 812240 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 812241 | Termin dostawy | 60 dni robocze od dnia złożenia zamówienia, proszę potwierdzić
4 | 812242 | Produkt fabrycznie nowy | proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 562247 | Pompa śrubowa z podstawą i napędem zamontowanym kołnierzem bezpośrednio na korpusie pompy | Medium: osad przefermentowany do 4% smo pompowane medium (cząstki stałe, piach osady), Wydajność:30-35m3/h. Ciśnienie ssania:napływ zmienny od 1,5 do 4 msw bar. Ciśnienie tłoczenia:8 bar. Króciec ssawny: DN 150. Króciec tłoczny:DN 150. Rurociąg tłoczny długości 350m. Napęd: wspópraca a sof starterem do 15kW. Wymagania dla silnika do pomp: Silnik trójfazowy 3x400V 50Hz. Moc maksymalna 15kW. Prąd maksymalny 32A. Klasa izolacji F. IP minimum 55. Typ pracy S.1 Czujniki PTC w uzwojeniu. Zabezpieczenie przed sucho biegiem TSE. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia. Możliwie rotor z łatwym połączeniem umożliwiającym szybki montaż/demontaż bez konieczności demontażu rurociągu. Długośc pompy ograniczona do max 2,8m. | 2 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Wymagania i specyfikacja</p><p>1.&nbsp; &nbsp;Termin realizacji zamówienia 60 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.</p><p>2.&nbsp; &nbsp;Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie wykonawcy.&nbsp;</p><p>3.&nbsp; Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.</p><p>4.&nbsp; W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.&nbsp;</p><p>5.&nbsp; Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.&nbsp;</p><p>6.&nbsp; Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.</p><p>7.&nbsp; &nbsp;Kryterium oceny najniższa cena.&nbsp;&nbsp;<br></p>