## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
239800 |  | Dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych kompletów defibrylatorów AED realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 823205 | Warunki płatności | zaplata w terminie 14 dni, od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
2 | 823206 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 566749 | Dostawa i montaż 3 kompletów defibrylatorów AED | cena za całość | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 239800 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe.PDF
2 | 239800 | Warunki postępowania | Zał. nr 1 - Projekt umowy.PDF
3 | 239800 | Warunki postępowania | Klauzula informacyjna RODO.PDF
4 | 239800 | Warunki postępowania | 0 Zapytanie ofertowe.odt
Warunki postępowania
<p> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych kompletów defibrylatorów AED realizowany w&nbsp;ramach budżetu obywatelskiego.</p><p> Każdy z 3 kompletów defibrylatorów AED powinien zawierać:<br></p><p>1) defibrylator AED </p><p>Cechy i właściwości defibrylatora AED: sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany, rok produkcji 2018/2019, zautomatyzowany i intuicyjny, zestaw zawierający elektrody dla dorosłych, zestaw zawierający baterię litową (czas przechowywania 5 lat, żywotność baterii minimum 5 lat) z gwarancją 5-cio letnią producenta, energia impulsu defibrylacyjnego zgodna z wytycznymi ERC 2015, czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania powinien wynosić mniej niż 10s, co powinno być poparte zapisami w instrukcji producenta, możliwość zaktualizowania oprogramowania w przypadku zmiany wytycznych ERC bez konieczności wymiany całego urządzenia, urządzenie wyposażone we wskaźniki głosowe i wizualne, informujące o&nbsp;kolejnych etapach pracy urządzenia w języku polskim, urządzenie wyposażone w wbudowany metronom oraz asystę wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej wspomagający akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas prowadzonej resuscytacji zgodnie z&nbsp;wytycznymi ERC, możliwość uruchamiania/inicjowania autotestów przez użytkownika, możliwość używania na mokrych i metalowych powierzchniach, dane dotyczące warunków środowiskowych pracy urządzenia: tolerancja na wstrząsy i upadki (po upadku musi być zachowana ciągła gotowość urządzenia do pracy), temperatura pracy: od -20oC, temperatura czuwania: od 0oC do 43oC, wilgotność względna: od 5% do 95%, odporność na wibracje, wodoodporność/szczelność: PN-EN 60529 klasa minimum IP54, pyłoszczelny, bryzgoszczelny, certyfikat zgodności PN-EN 60601, torba transportowa w całości ochraniająca defibrylator przed uszkodzeniem, instrukcja obsługi, 5 lat gwarancji producenta na baterie oraz defibrylator potwierdzone przez producenta przyjęcia warunków gwarancji, deklaracja zgodności, zgodność z wytycznymi ERC 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji, posiadanie badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo technologii stosowania.</p><p> 2)Ogrzewaną szafkę zewnętrzną z alarmem: <br></p><p>Cechy i właściwości szafki: moduł grzewczy zapewniający odpowiednie warunki dla przechowywanego defibrylatora, w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 0oC, odporność na całoroczne działania atmosferyczne i promienie UV, wyposażone w przeźroczyste okienko pozwalające na kontrolę zawartości, do zainstalowania na ścianie budynku, oznaczenie AED na szafce, alarm dźwiękowo – świetlny uaktywniany przy wyjmowaniu defibrylatora, szafka dostosowana wielkością do proponowanych defibrylatorów AED, zamek patentowy umożliwiający otwieranie i zamykanie bez klucza, zabezpieczone za pomocą zrywalnej plomby, szafka docelowo ma zostać podłączona do elektrycznej instalacji wewnętrznej wskazanego budynku, <br></p><p>3) znak informacyjny AED (3D):</p><p> Cechy i właściwości znaku: naścienny znak informacyjny gięty 3D, odporny na działania atmosferyczne, do zainstalowania na ścianie budynku, orientacyjne wymiary maksymalne: 20cm x 20cm x 20cm, <br></p><p>4) dwa znaki informacyjne (2D) wskazujące kierunek: <br></p><p> Cechy i właściwości znaku: naścienny znak informacyjny prosty 2D, odporny na działania atmosferyczne, do zainstalowania na ścianie budynku, orientacyjne wymiary maksymalne: 30cm x 15cm, kierunek prawy i lewy. <br></p><p> MIEJSCAMONTAŻU: Urząd Stanu Cywilnego w Rydułtowach ul. Raciborska 369, 44-280 Rydułtowy Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rydułtowach ul. M. Kolbego 5, 44-280 Rydułtowy Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Gen. J. Bema 125 C, 44-280 Rydułtowy<br></p>