## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
243518 |  | Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 836261 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 836266 | Gwarancja | min. 6 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 572399 | Przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji i wentylaacji | Przegląd i konserwacja systemów klimatyzacji i wentylacji zainstalowanych w obiektach Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 243518 | Warunki postępowania | zapytanie.ofertowe.07.2019.pdf
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">W imieniu </span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;<b>w Kamiennej Górze </b>zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na </span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">przegląd i konserwację systemów wentylacji i klimatyzacji w obiektach należących do DCR Sp. z o.o.</b><br></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Wykaz urządzeń do przeglądu i konserwacji w załączonym pliku PDF...</b></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</u></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Zakres czynności:</b></p><ul><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">czyszczenie central&nbsp;</span><font color="#333333">klimatyzacyjnych</font></li><li><font color="#333333">odkażanie parowników</font></li><li><font color="#333333">sprawdzenie i ew wymiana pasków napędowych</font></li><li><font color="#333333">czyszczenie jednostek chłodzących</font></li><li><font color="#333333">czyszczenie jednostek grzewczych</font></li><li><font color="#333333">kontrola działania urządzeń</font></li><li><font color="#333333">sprawdzenie wydajności</font></li><li><font color="#333333">sprawdzenie działania elementów automatyki</font></li><li><font color="#333333">sprawdzenie prądów&nbsp;wentylatorów</font></li><li><font color="#333333">wymiana filtrów w zależności od potrzeb</font></li><li><font color="#333333">czyszczenie skraplaczy agregatów</font></li><li><font color="#333333">kontrola szczelności agregatów&nbsp;</font></li></ul><p><font color="#333333"><br></font></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></b></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Zamawiający wymaga:</b></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- warunki płatności: </span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">30</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- termin realizacji: </span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">14</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> dni od podpisania umowy;&nbsp;</span></p><p><font color="#333333"><b>Dodatkowe koszty:</b></font></p><p><font color="#333333">koszty wymiany części, które mogą być konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń są po stronie Zamawiającego. Wykonawca poinformuje o konieczności ewentualnych napraw lub wymiany części&nbsp;oraz przedstawi stosowną ofertę</font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. </span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">6</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);"> miesięcy;&nbsp;</span></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">W przypadku pytań:</b><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">"Wyślij wiadomość"</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;lub pod nr tel. 697 071 517&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">22 101 02 02</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 51, 51);">7:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;</b><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</span></p><p><b style="color: rgb(51, 51, 51);">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zlecenia/zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</b></p><p><i style="color: rgb(51, 51, 51);">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</i></p>