## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
285246 |  | Remont instalacji oświetleniowej P2 (11760185) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 980281 | Termin płatności | przelew 45 dni
2 | 980282 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
3 | 980283 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
4 | 980284 | Termin realizacji | propozycja
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 642671 | Remont instalacji oświetleniowej P2 | Remont instalacji oświetleniowej pakowni 2 w zakresie: - wymiana źródeł światła na poziomie 1 i 2 linii produkcyjnej (poziom napełniania i ważenia workow oraz poziom nad Rotopackerem ) - wymiana źródeł światła na klatce schodowej - wymiana 4 wyłaczników sterowania oświetleniem - wykonanie 12 metrów dodatkowej trasy kablowej ( dodatkowy punkt oświetleniowy i sterowanie oświetleniem) Uwagi: praca na wysokosci,ilośc opraw do wymiany - 22 sztuki w tym 10 opraw z modułem awaryjnym, wymagane typ opraw: Beghelli, Acciaio Eco 2x58W D 4000K A258E , moduł awaryjny Acciaio Eco Led 20082. Dodatkowa trasa kablowa - w metalowych rurkach instalacyjnych,wyłaczniki natynkowe bryzgoszczelne podświetlane. Termin prac - marzec 2019, wszystkie prace nie mogą zakłócić produkcji, dokładne daty wykonania prac będą podane przez dział techniczny. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 285246 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
2 | 285246 | Warunki postępowania | Harmonogram_2018r.pdf
3 | 285246 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
4 | 285246 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <strong>Górażdże Cement S.A.</strong>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p><font size="1"></font><p><font size="1">Remont instalacji oświetleniowej P2</font></p><p></p><p><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><ul><li>Jarosław Bugaj tel. 77/777 94 80&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Krystian Biedroń tel. 77/777 94 27&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><strong>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></strong></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li>Harmonogram płatności (roczny)</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>