## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
351951 |  | Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w obiektach Szkoły Policji w Katowicach |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1190350 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1190351 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1190352 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 741119 | Przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych | 1.Zakres prac wg załącznika nr 1. 2. Wykaz klimatyzacji wg załącznika nr 2. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 351951 | Warunki postępowania | Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych.docx
2 | 741119 | Przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych | załącznik do zlecenia załącznik nr 2.docx
3 | 741119 | Przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych | Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych załącznik nr 2.docx
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą<br> na wykonywaniu przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych wg załącznika nr 1, obejmującego swoim zakresem następujące czynności:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzenie temperatury pracy urządzenia;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzenie szczelności układu;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">kontrola pracy sprężarki i wentylatorów;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">kontrola i czyszczenie zaworów spustowych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">e)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania oraz przewodów i izolacji;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">f)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">wykonanie testów kontrolno - chłodniczych;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">g)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">czyszczenie obudowy parownika i skraplacza, czyszczenie filtrów parownika oraz&nbsp; lameli parownika i skraplacza;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">h)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">odgrzybianie i dezynfekcja;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">i)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">kontrola instalacji elektrycznej klimatyzacji;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">j)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzenie odpływu kondensatu;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt; line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">k)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzenie działania urządzeń sterujących<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria">l)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">sprawdzenie czynnika chłodniczego w razie konieczności uzupełnienia należy uzyskać zgodę ZAMAWIAJĄCEGO po przedstawieniu ilości oraz kosztów. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(89, 89, 89); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;"><br> Wykonawca wykona usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, narzędzi <br> i materiałów, a ich koszty są wliczone w wynagrodzenie za usługę. Dojazd Wykonawcy do Zamawiającego na przegląd nastąpi na jego koszt i ryzyko. Wykonawca oświadcza,<br> iż znana jest mu specyfikacja techniczna wskazanych urządzeń i dysponuje wiedzą, środkami i materiałami niezbędnymi do wykonania zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 14.00, w obecności pracownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach administrowania nieruchomościami Szkoły Policji w Katowicach. Ww. zakres prac należy przeprowadzić do dnia 19 czerwca 2020 r.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;">Potwierdzeniem wykonania przeglądu technicznego połączonego z konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych, będą protokoły sporządzone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego dla każdego urządzenia oddzielnie. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pani Beata Czopik tel. 32&nbsp;606 94 66 w godzinach 8:00-14:00.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><span style="font-size: 12pt; font-family: Cambria, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA"><br> Oferta ma zawierać podpisaną przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy tabelę poszczególnych urządzeń oraz Certyfikat dla personelu<span style="color: rgb(51, 51, 51); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> o którym mowa w art. 20 </span>Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1567.)</span><br></p>