## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
360133 |  | Wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku przy ul. Jana Nałęcza 28 w Nowym Dworze Mazowieckim |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1218066 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 1218067 | Termin realizacji | ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 1218068 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 1218086 | referencje
5 | 1218091 | okres gwarancji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 754591 | Wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji w budynku przy ul. Jana Nałęcza 28 w Nowym Dworze Mazowieckim |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 360133 | Warunki postępowania | przedmiar str. 2.jpg
2 | 360133 | Warunki postępowania | przedmiar str. 3.jpg
3 | 360133 | Warunki postępowania | przedmiar str. 1.jpg
4 | 360133 | Warunki postępowania | Scan2614.jpg
5 | 360133 | Warunki postępowania | Scan2615.jpg
6 | 360133 | Warunki postępowania | Scan2612.jpg
7 | 360133 | Warunki postępowania | Scan2613.jpg
8 | 360133 | Warunki postępowania | Scan2611.jpg
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER"><font size="4"><em><strong>Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Partyzantów 7 w Nowym Dworze Mazowieckim</strong></em></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="LEFT"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="CENTER"><font size="4"><em><strong>ogłasza konkurs ofert na wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Jana Nałęcza 28 w Nowym Dworze Mazowieckim</strong></em></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="LEFT"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="LEFT"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">Zakres prac do wykonania jest zawarty w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej stanowiących załącznik do ogłoszenia. </font> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">Oferta na wykonanie wyżej wymienionych robót powinna zawierać:</font></p> <ol><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">kosztorys ofertowy</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">termin wykonania robót</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">okres gwarancji</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">referencje potwierdzające doświadczenie przy wykonywaniu podobnego zakresu robót</font></p> </li></ol> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">Oferty można składać do dnia 15.07.2020r do godz. 13.00 na platformie zakupowej Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (https://platformazakupowa.pl/nowy_dwor_maz).</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" align="JUSTIFY"><font size="4"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">Pytania dotyczące przygotowania oferty, wizji lokalnej i dokonania pomiarów prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: </span></span></font><font color="#000080"><span lang="zxx"><u><a href="mailto:zbkndm@wp.pl"><font size="4"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal">zbkndm@wp.pl</span></span></font></a></u></span></font><font size="4"><span style="font-style: normal"><span style="font-weight: normal"> lub telefonicznie – 22 775 22 06 w. 28.</span></span></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4">Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn. </font> </p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Pełna treść ogłoszenia znajduję się na stronie www.zbkndm.pl<br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><br><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span></p><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót</strong></font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><br> </p> <ol><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Przedmiot Specyfikacji technicznej </strong></font> </p> </li></ol> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4">Przedmiotem, niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Nałęcza 28 w Nowym Dworze Mazowieckim.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><br> </p> <ol start="2"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Zakres stosowania ST</strong></font></p> </li></ol> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4">Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i odbiorze robót wymienionych w punkcie 1.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><br> </p> <ol start="3"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Zakres robót objętych ST</strong></font></p> </li></ol> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji wodo- kanalizacyjnej.</font></p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:</font></p> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">budowę instalacji zimnej wody na cele bytowo - gospodarcze od zaworów na przyłączu wodociągowym do odbiorników,</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">budowę instalacji kanalizacyjnej od przyborów sanitarnych do ściany zewnętrznej.</font></p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <br> </p> <ol start="4"><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4"><strong>Ogólne wymagania</strong> </font> </p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, rozprowadzenie do poszczególnych przyborów po ustaleniu ich lokalizacji z mieszkańcami. </font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich pozyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne, nie mogą powodować nieumniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami Technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.</font></p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <br> </p> <ol start="5"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Materiały</strong></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. </font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych uszkodzeń. </font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4"><span lang="pl-PL">Instalacja wody zimnej zostanie wykonana z rur z polipropylenu PP PN20 łączonych przez zgrzewanie. Przejścia przez stropy i ściany wykonać w tulejach ochronnych. W całym budynku przewody prowadzone są po wierzchu ścian. Rozprowadzenie instalacji wody zimnej do przyborów sanitarnych należy wykonać w systemie trójnikowym. Przy każdym przyborze należy zainstalować zawory odcinające. Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta. Przewody prowadzone pod stropem i po wierzchu ścian izolować otuliną termoizolacyjną o grubości 13 mm. Przewody wody zimnej układane w bruzdach ściennych należy izolować otuliną termoizolacyjną o grubości 6 mm. W każdym z lokali należy zamontować wodomierz typu Js 1,6 o Q3=1,6 m</span><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL">³</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL">/h.</span></font><span lang="pl-PL"> </span></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" align="JUSTIFY"> <font size="4"><span lang="pl-PL">Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kielichowych łączonych na wcisk z uszczelką wargową: ponad podłoga na gruncie z rur typu PCV, pod posadzką z rur PCV-U kl. SN8 Dz160x4,7mm. Istniejące piony i przybory sanitarne należy zdemontować, następnie wykonać piony i podejścia instalacji wewnętrznej z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV. Rury mogą być układane na ścianach albo w bruzdach. Przy prowadzeniu natynkowym przejścia przez przegrody budowlane powinny zapewnić swobodne wydłużanie przewodów. Nie należy stosować kolan 90</span><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL">º</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL">, wszystkie odgałęzienia i załamania należy wykonać z trójników i kolan o kącie ostrym w kierunku spływu 45</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL">º</span></font><font face="Times New Roman, serif"><span lang="pl-PL"> w celu zabezpieczenia przed zatkaniem się kanalizacji. Kompensację wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez pozostawienie luzów w kielichach w czasie montażu rur. Podejścia do przyborów sanitarnych układać ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. Piony kanalizacji sanitarnej należy wyposażyć w łatwo dostępne rewizje, umieszczone ok. 0,40m nad posadzką. Rewizje nie mogą być zabudowane bez możliwości dostępu. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rury wywiewne PCV wyprowadzone ponad dach budynku. Przewody kanalizacyjne należy montować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Rozstaw uchwytów mocujących wg wytycznych producenta. Przejścia rur przez ściany należy wykonać w tulejach ochronnych z PCV o średnicy większej niż przechodząca przez nie rura. Przejścia przez ścianę graniczącą z pomieszczeniem oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić poprzez oględziny w czasie swobodnego przepływu wody przez podejścia i piony. </span></font></font> </p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> </p> <ol start="6"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font face="Times New Roman, serif"><font size="4"><strong>Armatura</strong></font></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. </font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. </font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. </font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Armaturę na przewodach należy instalować tak, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. </font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. </font></font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym.</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Baterie mieszakowe do umywalek należy montować bezpośrednio na przyborach. Przewiduje się baterie stojące.</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony).</font></font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="4">Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami (wg PN-81/B10700.01). </font></font> </p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <br> </p> <ol start="7"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Wymagania ogólne:</strong></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">W miejscu przewidzianym w lokalu jako łazienka należy zamontować: umywalkę (min 50 cm szerokości) z baterią, miskę ustępową z deską sedesową (kompakt), ze spłuczką ceramiczną z wbudowaną armaturą i przyciskiem dwudzielnego spłukiwania. </font> </p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">W miejscu przewidzianym w lokalu jako kuchnia należy zamontować: zlewozmywak jednokomorowy z blachy nierdzewnej z baterią.</font></p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <br> </p> <ol start="8"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Sprzęt</strong></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.</font></p> </li></ul> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <br> </p> <ol start="9"><li><p style="margin-bottom: 0cm" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"><font size="4"><strong>Badanie i uruchomienie instalacji:</strong></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">instalacja przed zakryciem bruzd i elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczególności, którą można rozpocząć po jednej dobie od napełnienia instalacji wodą i jej odpowietrzeniu jak też stwierdzeniu braku roszenia.</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">z próby szczelności należy sporządzić protokół. </font> </p> </li></ul> <ol start="10"><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4"><strong>Odbiór robót:</strong></font></p> </li></ol> <ul><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">w stosunku do następujących robót zostanie przeprowadzony odbiór częściowy: przejścia przez ściany i stropy, bruzdy w ścianach – wymiary, zgodności z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych;</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">z odbiorów częściowych zostaną spisane protokoły stwierdzające jakość wykonanych robót i prawidłowość montażu;</font></p> </li><li><p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal; font-weight: normal" lang="pl-PL" align="JUSTIFY"> <font size="4">przy odbiorze końcowym zostanie sprawdzona zgodność wykonania z dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmiany i odstępstw, protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia usterek, protokół badania szczelności instalacji.</font></p> </li></ul> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>