## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
361078 |  | Dostawa przetwornicy częstotliwości do pracy ciągłej 160kW 3x400V np. ABB, Danfoss |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1221127 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 1221128 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 1221720 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | proszę potwierdzić
4 | 1221721 | Dokumentacja DTR w języku Polskim - | proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 756151 | Przetwornica częstotliwości do pracy ciągłej 160kW 3x400V np. ABB, Danfoss | Przetwornica częstotliwości 160kW 3x400V np. ABB, Danfoss - Moc na wale silnika - 160,0 kW / 250 HP - Zasilanie - Trójfazowe - Napięcie zasilania - 3x380 - 480V AC - Klasa ochrony obudowy - IP54 do montażu na zewnątrz, nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych obudów - Filtr RFI (H2) Filtr RFI klasa A2 (C3) - Hamulec – Bezpieczny Stop bez IGBT hamulca - Panel LCP komunikaty awarii i programowania w języku Polskim - Dodatkowe pokrycie PCB płyt elektroniki - Wykonanie w wersji stojącej - Wprowadzenie kabli/przewodów - od dołu - Rozłącznik zasilania zintegrowany w drzwiach obudowy (lub wewnątrz) - Bezpieczniki topikowe wewnątrz przetwornicy przeznaczone do zabezpieczania urządzeń elektronicznych - Fabrycznie wbudowany port ETHERNET (Modbus TCP) - Dodatkowe zasilanie 24V DC - możliwość zasilania elektroniki i wyświetlacza bez obecności napięcia głównego 3x400V AC. - Pakiet językowy - programowanie i obsługa w języku Polskim - Wejścia sterownicze: 10 programowalnych wejść cyfrowych 2 wejścia analogowe konfigurowalne (0-10V lub 4-20mA) 1 wejście „Safe Stop” - Wyjścia sterownicze: 6 wyjść przekaźnikowych 3 wyjścia analogowe (0-20mA) - Wymiary maksymalne obudowy 1500/400/400 mm) | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. 71-682 Szczecin, ul.Golisza 10, wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000063704 w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP –851-26-24-854, kapitał zakładowy – 222.334.500,00, kieruje&nbsp; zapytanie ofertowe na realizację poniższego zamówienia.&nbsp;</p><p>Zamawiający informuje,iż powyższe postępowanie jest prowadzone&nbsp; z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin-left: 40px;">Warunki dostawy: loco &nbsp;Magazyn Zamawiającego</p><p>&nbsp;Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków- jak w treść zapytania</p><p>&nbsp;Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od daty złożenia zamówienia&nbsp;</p><p>Ofertę wraz&nbsp;załączonymi&nbsp; można też&nbsp; złożyć na nr faxu – 091-44 26 323</p><p>lub w formie elektronicznej na adres: d.zakrzewski@zwik.szczecin.pl <br></p><p>Osoba do kontaktu&nbsp;<br>Dominik Zakrzewski 91 44 26 314</p>