## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
366569 |  | Otulina izolacyjna Dn 600 zespolona z płaszczem z blachy. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1240078 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
2 | 1240079 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 1240171 | Gwarancja | Proszę potwierdzić gwarancję min 12 miesięcy
4 | 1240172 | Deklaracje właściwości użytkowych | Proszę o załączenie deklaracji właściwości użytkowych.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 765681 | Otulina izolacyjna na kolano segmentowe(gr 110-120 mm) na zasilanie sieci Dn 600 zespolona z płaszczem z blachy | Wymagania dotyczące zamawianych otulin; - do izolacji rurociągów napowietrznych należy zastosować łupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementów -gęstość pianki 40-60 kg/m3 podst. PN-EN ISO 845:2010 lub równoważna -współczynnik przewodzenia ciepła λmierzony w temperaturze +50 st.C-<0,0288 W/m*k podst. PN-EN ISO 8497:1999 lub równoważna -odporność cieplna 130 st. | 8 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 765724 | Otulina izolacyjna na kolano segmentowe (gr. 90-100 mm) na powrót sieci Dn 600 zespolona z płaszczem z blachy | Wymagania dotyczące zamawianych otulin; - do izolacji rurociągów napowietrznych należy zastosować łupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementów -gęstość pianki 40-60 kg/m3 podst. PN-EN ISO 845:2010 lub równoważna -współczynnik przewodzenia ciepła λmierzony w temperaturze +50 st.C-<0,0288 W/m*k podst. PN-EN ISO 8497:1999 lub równoważna -odporność cieplna 130 st. | 8 | szt. |  | 23% | PLN
3 | 765733 | Otulina izolacyjna (gr 110-120 mm) na zasilanie sieci Dn 600 zespolona z płaszczem z blachy | Wymagania dotyczące zamawianych otulin; - do izolacji rurociągów napowietrznych należy zastosować łupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementów -gęstość pianki 40-60 kg/m3 podst. PN-EN ISO 845:2010 lub równoważna -współczynnik przewodzenia ciepła λmierzony w temperaturze +50 st.C-<0,0288 W/m*k podst. PN-EN ISO 8497:1999 lub równoważna -odporność cieplna 130 st. | 80 | m |  | 23% | PLN
4 | 765734 | Otulina izolacyjna (gr. 90-100 mm) na powrót sieci Dn 600 zespolona z płaszczem z blachy | Wymagania dotyczące zamawianych otulin; - do izolacji rurociągów napowietrznych należy zastosować łupiny z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych elementów -gęstość pianki 40-60 kg/m3 podst. PN-EN ISO 845:2010 lub równoważna -współczynnik przewodzenia ciepła λmierzony w temperaturze +50 st.C-<0,0288 W/m*k podst. PN-EN ISO 8497:1999 lub równoważna -odporność cieplna 130 st. | 80 | m |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na :<strong>Otulina izolacyjna Dn 600 zespolona z płaszczem z blachy.</strong></font><br></p><p><font color="#333333"><br></font></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></u></p><p><strong>Zamawiający wymaga:</strong></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;termin realizacji: 28 dni od otrzymania zamówienia (dostawa do 10.09.2020)&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy;&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp; proszę o załączenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z PN-EN 14308;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza&nbsp;"Wyślij wiadomość"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;</strong></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>