## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
368289 |  | Remont instalacji areacyjnych linii technologicznych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1245687 | Referencje | Prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
2 | 1245689 | Termin płatności | przelew
3 | 1245690 | Termin realizacji | 28.12 - 15.01.2020
4 | 1245691 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 768697 | Remont rynien areacyjnych od separatora mc | Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560 mm i długości 40 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 768722 | Remont rynien areacyjnych powrotu MC | Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 500 mm i długości 20mb oraz o szerokości 250 mm i długości 16 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 768723 | Remont rynien areacyjnych do separatora | Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560 mm i długości 20 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok. 5 mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 768726 | Remont rynien areacyjnych od separatora mż | Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560mm i długości 10mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 768727 | Remont rynien areacyjnych powrotu MŻ | Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych MŻ o szerokości 250 mm i długości 20 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok. 5 mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 768730 | Remont rynien areacyjnych do separatora mż | Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych MŻ o szerokości 560 mm i długości 15 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok. 3 mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 368289 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
2 | 368289 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe inwestycyjne i dostawy.pdf
3 | 368289 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2019.pdf
Warunki postępowania
<p>W imieniu <strong>Górażdże Cement S.A.</strong>&nbsp;</p><p>zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:&nbsp;</p><p><strong>Remont instalacji areacyjnych linii technologicznych</strong></p><p><strong>Dodatkowych informacji udzielą Państwu</strong>:</p><ul><li>Robert Tarkowski 77 777 94 66&nbsp;– w sprawach merytorycznych</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26&nbsp;– w sprawach handlowych</span></li></ul><p><strong>Z<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ałączniki:&nbsp;</span></strong></p><ul><li>Wytyczne dla firm zewnętrznych realizacyjnych&nbsp;usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.&nbsp;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Kodeks Etyczny Dostawców</span></li></ul>