## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
54547 |  | Wykonanie systemu monitoringu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 160880 | Termin wykonania | Termin wykonania 14 dni od podpisania umowy
2 | 160882 | Warunki płatności | przelew 30 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 150947 | Dostawa, montaż mostu radiowego Ubiquiti NanoBeam 16 dBi (NBE-M5-16) wraz z zasilaczem PoE na słupie od oświetlenia ulicznego |  | 2 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 150948 | Ułożenie okablowania sieciowego kategorii 5e do zastosowań zewnętrznych na odcinku do 100 m wraz z dostawą okablowania na obiekcie WOSR ul. Świętokrzyska 14 wzdłuż istniejącej już linii (pierwsza strona mostu radiowego) |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 150950 | Ułożenie okablowania sieciowego kategorii 5e do zastosowań zewnętrznych na odcinku do 100 m wraz z dostawą okablowania na obiekcie wiadukt ul. Paderewskiego od słupa oświetleniowego do skrzynki energetycznej z wykorzystaniem istniejących kanałów technicznych |  | 2 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 150951 | Ułożenie okablowania sieciowego kategorii 5e do zastosowań zewnętrznych na odcinku do 60 m wraz z dostawą okablowania na obiekcie wiadukt ul. Paderewskiego od słupa oświetleniowego do skrzynki energetycznej z wykorzystaniem istniejących kanałów technicznych |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 150952 | Dostawa, montaż kamery NVIP-2DN3031H/IR-1P + adapter słupowy NVB-5100PA na istniejącym słupie |  | 2 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 150953 | Dostawa, montaż kamery NVIP-4DN3061H/IR-1P + adapter słupowy NVB-5100PA na istniejącym słupie |  | 3 | usługa |  | 23% | PLN
7 | 150954 | Dostawa, montaż skrzynki elektrycznej wolnostojącej z fundamentem o wymiarach minimalnych szer. 400 x wys. 600 x gł. 300 |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
8 | 150955 | Wkopanie i ułożenie na głębokości min 60 cm rury PCV karbowanej, o podwyższonej wytrzymałości o przekroju min. 75mm na odcinku do 100m w terenie biologicznie czynnym w tym 5m w chodniku z asfaltu, razem z odtworzeniem terenu do stanu pierwotnego, na jednym końcu osadzić jedną studnię SK-1 na dwa moduły |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
9 | 150957 | Ułożenie okablowania YkY 3x2.5 na odcinku do 100 m wraz z dostawą okablowania na obiekcie park im. Piłsudskiego (połączenie pomiędzy istniejąca skrzynką elektryczną, a skrzynką będącą przedmiotem zamówienia). |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
10 | 150958 | Ułożenie okablowania sieciowego kategorii 5e do zastosowań zewnętrznych na odcinku do 100 m wraz z dostawą okablowania na obiekcie park im. Piłsudskiego (połączenie pomiędzy istniejąca skrzynką elektryczną, a skrzynką będącą przedmiotem zamówienia) |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
11 | 150959 | Ułożenie okablowania światłowodowego jednomodowego 12J do zastosowań zewnętrznych na odcinku do 120 m wraz z dostawą okablowania na obiekcie park im. Piłsudskiego (połączenie pomiędzy istniejąca skrzynką elektryczną, a skrzynką będącą przedmiotem zamówienia) |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
12 | 150960 | Dostawa, montaż switch JG922A HP 1920-8G-PoE+ (180W) |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
13 | 150961 | Dostawa, montaż wkładek SFP 1.25G SM LC 10KM TX1310 – kompatybilne ze switchem JG922A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
14 | 150962 | Dostawa, montaż wkładek SFP RJ45 10/100/1000 – kompatybilne ze switchem JG922A |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
15 | 150963 | Dostawa, montaż zasilacz awaryjny UPS sinus 720 ETA |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
16 | 150964 | Dostawa, montaż rozdzielnica natynkowa 12 modułowa |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
17 | 150965 | Dostawa, montaż wyłączniki nadprądowe S191B10 |  | 1 | szt. |  | 23% | PLN
18 | 150966 | Dostawa, montaż gniazdo 230 V na szynę do rozdzielni |  | 2 | szt. |  | 23% | PLN
19 | 150967 | Konfiguracja dostarczonych urządzeń według wytycznych zamawiającego oraz integracja z istniejącym systemem |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
20 | 150968 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
21 | 151003 | Dostawa, montaż dysku twardego o pojemności min. 3TB, przeznaczonego do zastosowań CCTV w celu rozbudowy pojemności istniejącego systemu rejestrującego |  | 2 | usługa |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
Gmina Września na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.) zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie punktów kamerowych na wiadukcie ul. Paderewskiego oraz parku im. J. Piłsudskiego. Zamawiający podaje modele produktów w celu integracji z istniejącym systemem Zamawiającego. W przypadku zastosowania produktów równoważnych, należy w wycenie uwzględnić koszty wszelkich licencji umożliwiających integrację z istniejącym systemem.