## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
55966 |  | PWik Gliwice - "Obsługa serwisowa wszystkich systemów detekcji metanu i siarkowodoru zainstalowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ul. Edisona 16" |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 165700 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 165701 | Termin realizacji | 3 lata od daty podpisania umowy
3 | 165707 | Wykaz urządzeń | Załącznik
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 154344 | Obsługa serwisowa |  | 3 | rok |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 165700 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
2 | 165707 | Wykaz urządzeń | Wykaz urządzeń.pdf
Warunki postępowania
Szanowni Państwo, W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi serwisowej wszystkich systemów detekcji metanu i siarkowodoru zainstalowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach ul. Edisona 16. Opis Przedmiotu Zamówienia: 1.1. W ramach umowy Wykonawca: • dokona okresowego przeglądu, konserwacji i rekalibracji kontrolnej detektorów, • dokona konserwacji, testu metrologicznego i funkcjonalnego central detekcyjnych wraz z urządzeniami peryferyjnymi, • wykona konieczne wymiany drobnych elementów elektroniki oraz spieków i dławików, • zobowiązuje się do założenia i prowadzenia niezbędnej dokumentacji serwisowej, • wykona przeglądy serwisowe i legalizację 3 szt. eksploatowanych przez Zamawiającego przenośnych detektorów wielogazowych. 1.2. Wykaz urządzeń obejmujących zakres umowy stanowi Załącznik nr 1. 1.3. Oprócz wynagrodzenia za czynności określone w pkt. 1.1. Zamawiający ponosić będzie koszty materiałów i części urządzeń niezbędnych do ewentualnych napraw systemów detekcji gazów, o ile nastąpi konieczność ich stosowania, w szczególności dokonywania koniecznych co 24 miesiące wymian sensorów elektrochemicznych siarkowodoru oraz wymian w miarę zużycia detektorów metanu. Podstawę do zapłaty i wystawienia faktury stanowić będzie każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego odrębne zlecenie, sporządzone na podstawie zatwierdzonego kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 1.4. Przeglądy dokonywane będą 2 razy w roku. Ze względu na różne terminy montażu poszczególnych systemów (Etap I – czerwiec; Etap II – sierpień), przeglądów tych należy dokonywać co 6 miesięcy w terminach: Etap I – czerwiec, grudzień; Etap II – luty, sierpień). 1.5. Wykonawca oświadcza, że posiada sprzęt i wszelkie uprawnienia konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 1.6. Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania czynności będących przedmiotem umowy. 1.7. Prace zostaną wykonane w sposób niezakłócający wykonywanie czynności służbowych pracowników Zamawiającego. 1.8. Umowa będzie zawarta na okres 3 lat przy zachowaniu wypowiedzenia 3 miesięcznego. Osoby do kontaktu: Aleksandra Zajączkowska telefon: (32) 401-14-40