## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
590847 |  | Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne oraz oświetleniowej na klatkach schodowych budynku przy ul. Wolności 3 w Ostrowie Wielkopolskim. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 1959951 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1170531 | Wymiana instalacji elektrycznej zgodnie z zakresem prac | ul. Wolności 3 w Ostrowie Wielkopolskim | 1 | robota budowlana |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p><br></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-language:#00FF">Miejski</span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF"> Zakład Gospodarki Mieszkaniowej </span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-language: #00FF">Sp.</span></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF"> z o. o. przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim </span></strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-language:#00FF">w</span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-bidi-language:#00FF"> imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. </span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-language:#00FF">Wolności 3</span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-bidi-language:#00FF"> w Ostrowie Wielkopolskim prosi o określenie ceny remontu polegającego na wymianie instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne oraz oświetleniowej na klatkach schodowych budynku głównego oraz oficyn wraz z wymianą osprzętu elektrycznego, lamp oświetleniowych oraz wymianie WLZ do zabezpieczeń przedlicznikowych w&nbsp;następującym zakresie:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-language: #00FF">- wymiana </span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language: #00FF">odcinka instalacji elektrycznej od przyłącza budynku do rozdzielni głównej,</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wymiana zabezpieczeń rozdzielni głównej,</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wymiana szafy rozdzielczej,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- montaż nowych przewodów wewnętrznej instalacji zasilającej miedzianej – od rozdzielni głównej do zabezpieczeń przedlicznikowych – nową instalacje zakuć w ścianach.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wymiana istniejących <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>skrzynek wraz z tablicami z licznikami lokatorskimi na nowe wykonane z&nbsp;PCV – skrzynki zakuć w ścianach,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na wyłączniki typu „S” o mocy zgodnej z&nbsp;podpisanymi indywidualnymi umowami,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej miedzianej – instalację zakuć w&nbsp;ścianie wraz z wymianą lamp oświetleniowych na nowe typu plafoniera LED z&nbsp;czujnikiem ruchu. Wymagania dla lamp - </span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-language:#00FF">zasilanie 230 V, moc minimalna wymiennej żarówki 40&nbsp;W, kąt działania czujnika 360<sup>0</sup>, stopień ochrony IP20, regulacja czasu pracy od 10-180 s, średnica min. 30 cm.</span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wykonanie niezbędnej ilości puszek łącznikowych,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- wymiana zabezpieczeń na klatkach schodowych na nowe typu „S”,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- likwidacja starych skrzynek z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">- zaprawienie wykonanych rozkuć zaprawą cementową zatartą na gładko.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:35.4pt"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">Po wykonanych pracach należy sporządzić stosowny protokół sprawdzenia skuteczności zerowania i&nbsp;badań rezystancji izolacji. Protokoły mają zostać sporządzone i&nbsp;podpisane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia w zakresie wykonywanych pomiarów.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;mso-bidi-language:#00FF">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:-14.2pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-pagination:none;mso-hyphenate:auto;text-autospace:none"><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode: line">Opis sposobu przygotowania oferty:</span></strong></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-pagination:none; mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:auto;text-autospace:none"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL; mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL; mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zakupową pod adresem <a href="https://platformazakupowa.pl/pn/mzgm_ostrow"><span style="color:blue; text-decoration:none;text-underline:none">https://platformazakupowa.pl/pn/mzgm_ostrow</span></a> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-pagination:none; mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:auto;text-autospace:none"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL; mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL; mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.</span></p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="margin-left:18.0pt;mso-add-space:auto; text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:115%;mso-pagination:none; mso-list:l0 level1 lfo1;mso-hyphenate:auto;text-autospace:none"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL; mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-language:PL; mso-bidi-language:AR-SA;layout-grid-mode:line">Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left:35.4pt;text-align:justify"><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt; mso-bidi-language:#00FF">&nbsp;</span></strong></p><strong>W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się dokonania wizji w miejscach wykonania robót oraz przedstawienia kosztorysu.</strong><strong>&nbsp;</strong><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Osobą, która udzieli szczegółowych informacji jest Arkadiusz Kasprzak </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US">tel.: 62/&nbsp;50 66&nbsp;233, p.107, mail: arkadiusz.kasprzak@mzgm.pl</span><span style="font-size:11.0pt;mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US"></span></p> <p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>