## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
59932 |  | PWIK Gliwice - Dostawa urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia na sieci wodociągowej. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 179466 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy
2 | 179467 | Termin dostawy | do 30.11.2016r.
3 | 179468 | Gwarancja | min 12 miesięcy
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 162817 | Urządzenia do pomiaru i rejestracji ciśnienia na sieci wodociągowej. | 10 szt.- Elektroniczny rejestrator ciśnienia PWBlogg N6/80H - obudowa ze stal nierdzewna,IP67 - do montażu w szczęce hydrantu podziemnego DN80 - pamięć: około 1,8 miliona próbek - bez wyświetlacza -zasilanie: Bateria litowa BP16.0N4/3.9V o poj. 16'000 mAh - online: Typ67L/5 z nasadką ochronną - wejście 1: Czujnik ciśnienia DS4/20 PAR, zakres 0...30 bar wzgl.* (przeciążalność 4 x zakres pomiarowy),dokładność 0,1% pełnego zakresu (przy 20°C),rozdzielczość 1 mbar; 1 szt. - Adapter montażowy dla PWBlogg N6/80H; 1 szt. - PWB-Soft 3.0 Basic + przewód komunikacyjny N6/80-PC Oprogramowanie PWB-Soft 3.0 Basic (CD dla MS Windows) Przewód połączeniowy do PC 1,8m (USB) wraz ze sterownikami | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 179466 | Dokumenty niezbędne do złożenia oferty | Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy.docx
Warunki postępowania
Szanowni Państwo W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę urządzeń do pomiaru i rejestracji ciśnienia na sieci wodociągowej. Opis Przedmiotu Zamówienia: 10 szt.- Elektroniczny rejestrator ciśnienia PWBlogg N6/80H - obudowa ze stal nierdzewna,IP67 - do montażu w szczęce hydrantu podziemnego DN80 - pamięć: około 1,8 miliona próbek - bez wyświetlacza -zasilanie: Bateria litowa BP16.0N4/3.9V o poj. 16'000 mAh - online: Typ67L/5 z nasadką ochronną - wejście 1: Czujnik ciśnienia DS4/20 PAR, zakres 0...30 bar wzgl.* (przeciążalność 4 x zakres pomiarowy),dokładność 0,1% pełnego zakresu (przy 20°C),rozdzielczość 1 mbar; 1 szt. - Adapter montażowy dla PWBlogg N6/80H; 1 szt. - PWB-Soft 3.0 Basic + przewód komunikacyjny N6/80-PC Oprogramowanie PWB-Soft 3.0 Basic (CD dla MS Windows) Przewód połączeniowy do PC 1,8m (USB) wraz ze sterownikami Gwarancja min 12 miesięcy Dostawa do 30.11.2016r. Osoby do kontaktu: Krystian Kijas telefon 609-727-873