## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
717453 |  | Wykonanie naprawy kanalizacji sanitarnej metodą krótkiego rękawa oraz naprawa kinety studni na terenie AWL we Wrocławiu. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2352022 | Warunki płatności | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić
2 | 2352024 | Oświadczenie | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
3 | 2352025 | Termin Wykonania | 21 od dnia przyjęcia zlecenia.
4 | 2352026 | Referencje | Wykonawca przedstawi że, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie montażu krótkich rękawów („pakerów”) w ilości 20 szt. oraz 3 referencji dotyczącej remontu studni kanalizacyjnych,
5 | 2352027 | Samochód do czyszczenia kanalizacji | Wykonawca dysponuje co najmniej jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji wyposażonych w system recyklingu wody, z beczką o pojemności minimum 12000 litrów oraz pompami wysokociśnieniowymi o wydajności 450 l/min. i ciśnieniu 170 bar. Pompy ssące Vacum o wydajności co najmniej 3000 m3/h,
6 | 2352028 | Samochód specjalistyczny do inspekcji TV kanałów | Wykonawca dysponuje jednym samochodem specjalistycznym do inspekcji TV kanałów, który wyposażony jest w samojezdną kamerę uchylno-obrotową w zakresie średnic 0,15-0,40 m, z pomiarem spadków oraz oprogramowaniem do wykonywania raportów z kodowaniem informacji wg PN-EN 13508-2 (np. WIN CAN),
7 | 2352029 | Pojazd wyposażony w robota frezowego | Wykonawca dysponuje jednym pojazdem wyposażonym w robota frezowego do prowadzenia prac frezowych pod kontrolą kamery TV dla średnic 200-300 mm kanałów głównych i wyposażony w robota frezowego giętkiego do frezowania korzeni w przyłączach w zakresie średnic dn80-200.
8 | 2352311 | Dodatkowe koszty | Wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1357732 | Wykonanie naprawy kanalizacji sanitarnej metodą krótkiego rękawa oraz naprawa kinety studni na terenie AWL we Wrocławiu. | Proszę podać koszt całej usługi zgodnie z OPZ na formularzu ofertowym. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 717453 | Warunki postępowania | OPZ naprawa kanałów metodą krótkiego rekawa 2023.docx
2 | 717453 | Warunki postępowania | Zał nr 1 - Formularz ofertowy.doc
3 | 717453 | Warunki postępowania | Raporty z inspekcji - naprawa krótkim rękawem AWL.pdf
4 | 2352024 | Oświadczenie | oświadczenie_art. 7 ust. 1.docx
Warunki postępowania
<p style=""> W imieniu&nbsp;Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu&nbsp;zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na&nbsp;„Wykonanie&nbsp; naprawy kanalizacji sanitarnej metodą krótkiego rękawa oraz naprawa kinety studni na terenie AWL we Wrocławiu.”</p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left:1.0cm;mso-add-space:auto; line-height:115%"><strong><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></strong></p> <p class="Default" style="margin-top:0cm;margin-right:-7.15pt;margin-bottom:0cm; margin-left:14.2pt;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p style="text-align: justify; "><strong><br></strong></p><p>Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Opis przedmiotu zamówienia w załączniku</strong></p><p><strong>- OPZ&nbsp;</strong></p><p><strong>- Zał.1 - formularz ofertowy</strong></p><p><strong><br></strong></p><p><strong>Zamawiający wymaga:</strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><span style="line-height: 115%;">Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi referencje:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 115%"><span style="line-height: 115%;"><br></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%;">a)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%;">w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;line-height:115%"><span style="line-height: 115%;">działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie montażu krótkich rękawów („pakerów”) &nbsp;w ilości 20 szt. oraz 3 referencji dotyczącej remontu studni kanalizacyjnych,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;line-height:115%"><span style="line-height: 115%;"><br></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%;">b)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%;">wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jednym samochodem do czyszczenia kanalizacji wyposażonych w&nbsp;system recyklingu wody, z&nbsp;beczką o pojemności minimum 12000 litrów oraz pompami wysokociśnieniowymi o wydajności 450 l/min. i ciśnieniu 170 bar. Pompy ssące Vacum o&nbsp;wydajności co najmniej 3000 m3/h,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;"><br></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%;">c)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%;">jednym samochodem specjalistycznym do inspekcji TV kanałów, który wyposażony jest w&nbsp;samojezdną kamerę uchylno-obrotową w zakresie średnic 0,15-0,40 m, z pomiarem spadków oraz oprogramowaniem do wykonywania raportów z kodowaniem informacji&nbsp; wg PN-EN 13508-2 (np. WIN CAN),<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;"><br></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"> </p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%;">d)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%;">jednym pojazdem wyposażonym w robota frezowego do prowadzenia prac frezowych pod kontrolą kamery TV dla średnic 200-300 mm kanałów głównych i wyposażony&nbsp; w robota frezowego giętkiego do frezowania korzeni w przyłączach w zakresie średnic dn80-200.<font face="Times New Roman, serif"><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;">&nbsp;Termin wykonania: 21 dni od przyjęcia zlecenia,</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;">Warunki płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej FV,</p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;"><br></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%;">Dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy</p><p class="MsoNormal" style="margin-right:26.4pt;text-align:justify;line-height: 115%;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="mso-bidi-font-size:10.0pt;line-height:115%"><o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:&nbsp;</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.</span><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><em>&nbsp;Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em><br></span></p>