## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
876804 |  | Wykonywanie pomiarów okresowych oraz doraźnych wentylatorów i silników urządzeń znajdujących się w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu, |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2847799 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
2 | 2847800 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 2847801 | Warunki płatności | przelew 21 dni, proszę potwierdzić
4 | 2847803 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
5 | 2847856 | Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). | Proszę potwierdzić.
6 | 2847875 | Termin wykonania | - pierwszy termin świadczenia usług od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. - drugi termin świadczenia usług od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1600927 | Wykonywanie pomiarów okresowych oraz doraźnych (wg potrzeby i na zgłoszenie Zamawiającego) wentylatorów i silników urządzeń znajdujących się w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 876804 | Warunki postępowania | Umowa - wibrodynamika.docx
2 | 876804 | Warunki postępowania | OPZ wibrodynamika na 2024.docx
3 | 2847803 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na usługę&nbsp;&nbsp;<strong>Wykonywanie pomiarów okresowych oraz doraźnych wentylatorów i silników urządzeń znajdujących się w Ciepłowni przy ul. Dojazdowej 22 w Elblągu,</strong></font></p><p><font color="#333333"><strong><br></strong></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 7.1pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">1. Wykonywanie pomiarów okresowych oraz doraźnych (wg potrzeby i na zgłoszenie Zamawiającego) wentylatorów i silników urządzeń:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">• kotła nr 1 - sztuk 3,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">• kotła nr 2 - sztuk 4,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">• kotła nr 3 - sztuk 4,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">• pompy Grundfosa&nbsp; - sztuk 3,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><!--[if !supportLists]--><span style="line-height: 115%;">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-variant-position: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="line-height: 115%;">pompa KSB – &nbsp;sztuk 1.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">podczas normalnej pracy w stanie ustalonym oraz w stanie przejściowym (rozbiegu i wybiegu).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">2. Określenie stanu dynamicznego maszyn zgodnie z normą ISO 20816-3. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">3. Określenie stanu łożysk tocznych.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">4. Wyosiowanie maszyn silnik - wentylator.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 7.1pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">5. Wyważanie dynamiczne zespołów wentylatorów podczas normalnej pracy w stanie ustalonym oraz w stanie przejściowym (rozbiegu i wybiegu).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 7.1pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">6. Ocena stanu technicznego pomp obiegowych zakończona wystawieniem ekspertyzy technicznej/ sprawozdania.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">7. Wydanie zaleceń eksploatacyjnych.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 7.1pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">8. Dokumentowanie wyników analizy diagnostycznej pomiarów drgań w postaci sprawozdania oraz &nbsp;na dysku komputera.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">9. Miejsce wykonywania usług - Kotłownia nr 11, przy ul. Dojazdowej 22, Elbląg.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">10. Okres świadczenia usług: od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">11. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie w dwóch ratach:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">- pierwsza za okres świadczenia usług od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. w wysokości 50% wynagrodzenia,<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 14.2pt; line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">- druga za okres świadczenia usług od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 50 % wynagrodzenia</span><span style="line-height: 115%;">.<o:p></o:p></span></p><p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 115%;"><span style="line-height: 115%;">Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty robocizny, koszty narzędzi, koszty dojazdu.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p><font color="#333333"><br></font></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>