## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
877521 |  | Dostawa podgrzewaczy pojemnościowych c.w. z wężownicą |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2850202 | Umowa | Akceptacja wzoru Umowy, proszę potwierdzić.
2 | 2850203 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 | 2850204 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 | 2850206 | Klauzula RODO | Proszę potwierdzić zapoznanie się z klauzulą RODO wpisując POTWIERDZAM
5 | 2850207 | Deklaracja zgodności | Proszę załączyć
6 | 2850208 | Atest higieniczny | Proszę załączyć
7 | 2850209 | Termin dostawy | do 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1602069 | Podgrzewacz pojemnościowy c.w. z wężownicą | poj. minimalna 150 litrów maksymalna 200 litrów ; 6 bar; temp. Pracy: 5 do 85⁰C | 10 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 877521 | Warunki postępowania | Umowa-wzór.docx
2 | 877521 | Warunki postępowania | KWT_podgrzewacz_pojemnosciowy - Załącznik nr 2.pdf
3 | 2850206 | Klauzula RODO | Klauzula RODO EPEC.pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p class="row collapse in" id="requirements"> </p><p><font color="#333333">Szanowni Państwo,</font></p><p><font color="#333333">W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.&nbsp;informujemy o postępowaniu&nbsp;wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert <strong>na dostawę podgrzewaczy pojemnościowych c.w. z wężownicą.</strong></font></p><p><font color="#333333"><strong>Wymagania techniczne:</strong></font></p><p>1. Medium, które będzie podgrzewane - woda pitna.</p><p>2. Dopuszcza się stosowanie podgrzewaczy ocynkowanych wewnątrz, emaliowanych, wykonanych ze stali nierdzewnej itp. Każdy z ww. rodzajów podgrzewaczy musi posiadać dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody pitnej.</p><p>3. Ciśnienie robacze: 6 bar (0,6 MPa).</p><p>4. Temperatura pracy: od 5 do 85<sup>o</sup>C.</p><p>5. Pojemność 150-200 l</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p><p>6. Podgrzewacz musi być wyposażony w rurkę czujnika temperatury i termostatu min. 1/2" oraz króciec podłączenia grzałki elektrycznej.</p><p>7. Podgrzewacz należy wyposażyć w termometr c.w.</p><p>8. Średnica przyłączenia: wlot wody zimnej min. 3/4", wylot wody ciepłej min. 3/4", króciec cyrkulacji min. 1/2"</p><p>9. Niezbędne jest zewnętrzne zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika (np. poprzez nałożenie powłok malarskich) oraz wyposażenie zbiornika w izolację termiczną dostosowaną do niego kształtem i wielkością wraz z wymaganiami przez producenta elementami montażowymi.<br></p><p>10. Dostawca dostarczy dla ofertowanych produktów:</p><p>- deklarację zgodności</p><p>- atest higieniczny</p><p><br></p><p><u style="color: rgb(51, 51, 51);">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.&nbsp;</u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><strong>W przypadku pytań:</strong></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku&nbsp; "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr&nbsp;22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach<strong>&nbsp;8:00 do 17:00.&nbsp; &nbsp;</strong></span></p><p><br></p><p><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>