## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
884152 |  | Dostawa armatury wodociągowej do zabudowy hydrantów |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2872137 | Warunki płatności | Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2872138 | Termin realizacji | 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2872139 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 | 2872192 | Atesty Higieniczne | Proszę załączyć
5 | 2872193 | Karty Katalogowe | Proszę załączyć
6 | 2872199 | Deklaracje właściwości użytkowych/deklaracje zgodności | Proszę załączyć
7 | 2873043 | Oświadczenie | Proszę załączyć
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1614291 | Oferta/Wniosek Wykonawcy - załącznik nr 1 | W tym miejscu wpisz proszę wpisać wartość całej oferty i załączyć wypełniony formularz | 1 | dostawa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 2873043 | Oświadczenie | Załącznik nr 2.docx
2 | 1614291 | Oferta/Wniosek Wykonawcy - załącznik nr 1 | załącznik nr 1 formularz ofertowy.ods
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><em><u>Warunki zamówienia:<br></u></em></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><strong><em><u>Opis przedmiotu zamówienia:</u></em></strong></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-17.85pt;mso-list:l1 level1 lfo4"><strong><em><span lang="X-NONE" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria"><span style="mso-list:Ignore">1.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></em></strong><strong><u><span lang="X-NONE">Armatura wodociągowa:</span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Wykonanie– żeliwo sferoidalne </span><span style="mso-ansi-language:PL">min. GGG-40</span><span lang="X-NONE"> malowane farbą epoksydową </span><span style="mso-ansi-language:PL">wewnątrz i na zewnątrz</span><span lang="X-NONE">(min 250 µm).<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń) na wysokości klina.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Długość zabudowy wg F5 (długie), </span><span style="mso-ansi-language:PL"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>(F4 (krótka) zasuwa DN100)</span><strong><u><span lang="X-NONE"></span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Śruby łączące korpus z pokrywą– wykonane ze stali</span><span style="mso-ansi-language:PL"> nierdzewnej</span><span lang="X-NONE">, wpuszczane i zalewane masą na gorąco.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym</span><span style="mso-ansi-language:PL"> na zimno</span><span lang="X-NONE">, polerowanym gwintem.<strong></strong><br></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Potrójny system uszczelnienia trzpienia.</span><strong><del><u><span lang="X-NONE"></span></u></del></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM </span><span style="mso-ansi-language:PL">lub materiałem porównywalnym </span><span lang="X-NONE">z pełnym przelotem.<strong></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Prowadzenie klina przy użyciu </span><span style="mso-ansi-language:PL">prowadnic (ślizgów) </span><span lang="X-NONE">wykonanych z tworzywa sztucznego o wysokich właściwościach ślizgowych.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-ansi-language:PL">Stała lub w</span><span lang="X-NONE">ymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu.<strong></strong></span></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:49.6pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Obudowy do zasuw teleskopowych (o długości min </span><span style="mso-ansi-language:PL">900</span><span lang="X-NONE"> mm, max 1 800 mm) wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza).</span><span lang="X-NONE" style="mso-ansi-language: PL"> </span><span style="mso-ansi-language:PL">Możliwość skracania długości.</span><strong><u><span lang="X-NONE"></span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:49.6pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-ansi-language:PL">Zasuwy winny posiadać system montowania obudowy za pomocą przetyczki i zatrzasku lub rozwiązanie porównywalne.</span><strong><u><span lang="X-NONE"></span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:49.6pt;text-align:justify;text-indent:-17.85pt;line-height: normal;mso-list:l2 level1 lfo1"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Ciśnienie nominalne PN10/PN16.<strong></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-bottom:0cm;mso-add-space: auto;text-align:justify"><span style="mso-ansi-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:31.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:46.4pt;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l1 level1 lfo4"><strong><em><span lang="X-NONE" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria"><span style="mso-list:Ignore">2.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></em></strong><strong><u><span lang="X-NONE">Hydranty nadziemne:</span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Przyłącze kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normą: PN– EN 1092– 2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatur i osprzętu z oznaczeniem PN. kołnierze żeliwne”.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500 mm.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Hydrant musi posiadać w razie mechanicznego uszkodzenia, możliwość rozdzielenia korpusu górnego i dolnego, tzw. złamanie bez uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych i niekontrolowanego wycieku wody, a z możliwością ponownego montażu.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Kolumna górna (część nadziemna wraz z głowicą) wykonana w postaci jednolitego odlewu (niedzielona)</span><span style="mso-ansi-language:PL"> żeliwo sferoidalne min. GGG-40</span><span lang="X-NONE">.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Hydrant musi posiadać możliwość regulacji ustawienia (względem np. osi jezdni czy ściany budynku) o każdy dowolny kąt zawarty w 360° celem ułatwienia dostępu do nasad przyłączeniowych bez konieczności odkopywania (przestawienie na kolanie stopowym),<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Hydrant nadziemny musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla D<sub>n</sub> 80 i dwa odejścia D<sub>n</sub> 75 oraz jedno 110 mm dla D<sub>n</sub> 100.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Dodatkowe odcięcie przepływu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Kolumna górna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z żeliwa sferoidalnego; klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica nominalna oraz ciśnienie maksymalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu kolumny górnej (nadziemnej).<strong></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-ansi-language:PL">T</span><span lang="X-NONE">rzpień uruchamiający wykonany ze stali nierdzewnej.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca, wykonane z mosiądzu</span><span style="mso-ansi-language:PL">.</span> <strong><u><span lang="X-NONE"></span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Kula dodatkowego zabezpieczenia w hydrancie nadziemnym wykonana z polipropylenu.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Uszczelnienie wrzeciona, co najmniej podwójnie o– ringowe.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Odwodnienie hydrantu nadziemnego tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu– w innych położeniach tłoka całkowicie szczelne. Kolumna górna i dolna powinny całkowicie się odwodnić.<strong><u></u></strong></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.65pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l3 level1 lfo2"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-ansi-language:PL">Zewnętrznie i wewnętrzne</span><span lang="X-NONE"> elementy żeliwne hydrantu zabezpieczone farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:49.6pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; line-height:normal"><span lang="X-NONE">&nbsp;</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo4"><strong><em><span lang="X-NONE" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria"><span style="mso-list:Ignore">3.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></em></strong><strong><u><span lang="X-NONE">Kształtki żeliwne:</span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:42.55pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo5"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Wykonanie– żeliwo sferoidalne</span><span lang="X-NONE" style="mso-ansi-language:PL"> </span><span style="mso-ansi-language: PL">min GGG-40</span><span lang="X-NONE">.</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:42.55pt;text-align:justify; text-indent:-17.85pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa</span><span style="mso-ansi-language:PL"> na zewnątrz i wewnątrz min 250 </span><span lang="X-NONE">µm.</span></p> <p class="MsoListParagraph" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify; text-indent:-14.15pt;mso-list:l1 level1 lfo4"><strong><em><span lang="X-NONE" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Cambria;mso-bidi-font-family:Cambria"><span style="mso-list:Ignore">4.<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></em></strong><strong><u><span style="mso-ansi-language:PL">Odgałęzienie siodłowe z obejmą dolną PE100 SDR11 DN250/110</span><span lang="X-NONE"></span></u></strong></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Polietylen klasy PE 100, SDR 11</span><span lang="X-NONE" style="color:red;mso-ansi-language:PL"> </span><span style="mso-ansi-language:PL">dla kształtek elektrooporowych.</span><span lang="X-NONE"></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Ciśnienie nominalne 16 bar</span><span style="mso-ansi-language:PL"> dla kształtek elektrooporowych</span><span lang="X-NONE">.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb automatyczny (dający możliwość odczytu bezpośredniego po podłączeniu kształtki do zgrzewarki elektrooporowej).</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE">Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify"><span lang="X-NONE">Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm; margin-bottom:0cm;margin-left:36.0pt;mso-add-space:auto;text-align:justify; text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span style="mso-ansi-language:PL">Odgałęzienie musi posiadać zamknięcie w postaci obejmy dolnej</span><span lang="X-NONE"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l4 level1 lfo3;tab-stops:35.45pt"><span lang="X-NONE" style="font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language:X-NONE"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span lang="X-NONE" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:X-NONE;mso-fareast-language:X-NONE">Długość króćca bosego </span><span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:X-NONE">dająca możliwość zgrzania mufy elektrooporowej.</span><span lang="X-NONE" style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: X-NONE;mso-fareast-language:X-NONE"></span></p> <p class="MsoListParagraph" style="text-align:justify"><span lang="X-NONE">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:35.45pt;text-align:justify;text-indent:-.05pt;line-height:normal"><strong><u><span style="color:red">UWAGA:</span></u><span style="color:red"> <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Armatura musi pochodzić od jednego producenta (poz. 1-8); </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:normal"><strong><em><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt;color:red">Do oferty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty dla każdego produktu:</span></em></strong><strong><span style="mso-bidi-font-size:12.0pt;color:red"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:35.4pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="color:red">- Atest higieniczny PZH- dotyczy produktów mających kontakt z wodą pitną </span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent: 35.4pt;line-height:normal"><span style="color:red">- Karty katalogowe</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent: 35.4pt;line-height:normal"><span style="color:red">- Deklaracje właściwości użytkowych/ deklaracje zgodności</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;text-indent: 35.4pt;line-height:normal"><span style="color:red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm; margin-left:35.45pt;text-align:justify;text-indent:-.05pt;line-height:normal"><span style="color:red">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bott