## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
898808 |  | Szacowanie wartości zamówienia na Oprawa oświetleniowa warsztatowa, włącznik pojedynczy klasyczny. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2919345 | Termin realizacji | Proszę podać w dniach.
2 | 2919346 | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kształtujących cenę, proszę o stosowny komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1639026 | część 1 | Oprawa oświetleniowa warsztatowa Kanlux 48 W zintegrowane źródło LED 125 cm Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50 Materiał obudowy: tworzywo sztuczne Materiał klosza: PC Długość [mm]: 1200 Szerokość [mm]: 72 Wysokość [mm]: 63 Kolor: biały Moc maksymalna [W]: 48 Zintegrowane źródło światła LED: ✓ Strumień świetlny [lm]: 6500 Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135 Kąt świecenia [°]: X125/Y110 Ilość cykli wł/wył: ≥30000 Trwałość [h]: 50000 Temperatura barwowa [K]: 4000 Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 Współczynnik oddawania barw Ra: 80 Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5 Czas nagrzewania lampy [s]: <1 Rodzaj diody: LED SMD Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie Barwa światła: biała Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I Stopień IP: 65 Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40 Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie Stopień IK: 08 Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2]: 1,5÷2,5 Możliwość łączenia przelotowego opraw: ✓ Maksymalna ilość opraw połączonych przelotowo: 15 W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m Wymienne źródło światła: nie | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 1639027 | część 2 | Wyłącznik schodowy Klasyczny Elektro-Plast odcienie szarości 1201-10 Seria produktu - Aquant Producent - Elektro-plast Nasielsk Symbol producenta - 1201-10 Kolor - Popiel + Grafit System ramkowy - Nie Rodzaj zacisków - gwintowane (śrubowe) Prąd znamionowy - 10A Napięcie znamionowe - 230V Stopień ochrony - IP55 | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-7d3da06c-7fff-2318-67d1-dc84e6284361"></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Informujemy, iż niniejsze postępowanie <u>nie stanowi zaproszenia do składania ofert </u>w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;"><br></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel ................&nbsp;</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 12pt;" role="presentation"><span style="font-size: 10.5pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p></li></ul><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 12pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp; Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>