## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
907561 |  | Przegląd wentylacji mechanicznej bytowej oraz pomiar wydajności instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Carbonarium przy ul. Towarowej 7 i budynku Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Witczaka 3 w Jastrzębiu-Zdroju |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 2948375 | Formularz Ofertowy | Należy dołączyć Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
2 | 2948376 | Uprawnienia | Należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalające na zrealizowanie zadania, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów
3 | 2948377 | Zaświadczenie OIIB | Należy dołączyć kopię aktualnego na dzień składania oferty zaświadczenie o przynależności do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby wskazanej wyżej
4 | 2948437 | Kopia legalizacji | Należy dołączyć kopię dokumentacji potwierdzającej legalizację urządzeń do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych
5 | 2948438 | Referencje | Należy dołączyć kopie referencji wykonania co najmniej dwóch usług zgodnie z pkt 4.4. Zaproszenia
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1651756 |  | Proszę nie wpisywać ceny, oferty zostaną ocenione na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanej w Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 1 do Zaproszenia | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 907561 | Warunki postępowania | 1. Zaproszenie.pdf
2 | 907561 | Warunki postępowania | sygnalizacja pożaru centrala FAS.pdf
3 | 907561 | Warunki postępowania | Instalacja przeciwpożarowa-rzuty.pdf
4 | 907561 | Warunki postępowania | Opis system przeciwpożarowy.pdf
5 | 907561 | Warunki postępowania | Witczaka lokalizacja klap p.poż.-rzuty.pdf
6 | 907561 | Warunki postępowania | Witczka opis p.poż.pdf
7 | 907561 | Warunki postępowania | Towarowa - opis p. poż..pdf
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><address style="line-height: 100%; text-align: justify"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><strong>1. </strong></span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, </span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"> zaprasza do złożenia oferty na </span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">zadanie pn.</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal">:</span></span><span style="font-variant: normal"><span style="font-style: normal"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></span><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">„</span></strong></span></span></span></font><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przegląd wentylacji mechanicznej bytowej </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">oraz pomiar wydajności instalacji wentylacji mechanicznej </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">w budynku </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Carbonarium</span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">przy ul. </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Towarowej 7</span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> i </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">budynku Galerii Sztuki Współczesnej</span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">przy ul. Witczaka 3 </span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">w Jastrzębiu-Zdroju</span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">"</span></strong></span></span><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">.</span></strong></span></font></font></address> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%; text-decoration: none"> <font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent">2. </span><span style="background: transparent">O</span><span style="background: transparent">pis przedmiotu zamówienia</span><span style="background: transparent">:</span></strong></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent">2</span></strong><strong><span style="background: transparent">.1. </span></strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Przedmiot</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">em</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> zamówienia </span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">jest </span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">p</span></span></span></span></span></font><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">rzegląd wentylacji mechanicznej bytowej </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">i sporządzenie protokołów<br> z przeglądów oraz pomiar wydajności instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1 </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w budynku </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Carbonarium</span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">przy ul. </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Towarowej 7</span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> i </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">budynku Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Witczaka 3 </span></span></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w Jastrzębiu-Zdroju</span></span></span></span></span></font></span><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">2.</span></strong></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> W ramach czynności związanych z przeglądem należy dokonać pomiarów skuteczności wentylacji bytowej w poszczególnych pomieszczeniach oraz porównać uzyskane wyniki z obowiązującymi przepisami. Z&nbsp;przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokół z przywołaniem przepisów prawnych, na podstawie których pomiary zostały wykonane.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">2.</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">3</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">. </span></span></span></span></font></strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Pomiar</span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">y</span></span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> należy dokonać przy użyciu urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">2.</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">4</span></span></span></span></font><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">.</span></span></span></span></font></strong><font color="#000000"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach należy wskazać czynności niezbędne do wykonania w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości.</span></span></span></span></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: -0.2pt; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"> <br> </p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: -0.2pt; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><strong>3</strong><strong>.</strong> <strong>T</strong><strong>ermin realizacji przedmiotu zamówienia</strong><strong>:</strong> <strong>do </strong><strong>2</strong><strong> </strong><strong>miesięcy</strong><strong> od daty podpisania zlecenia.</strong></span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: -0.2pt; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span style="background: transparent"><strong>3.</strong><strong>1. </strong>Przed przystąpieniem do wykonania usługi w obiektach, należy zwrócić się do Zamawiającego o wydanie upoważnienia osobom, które będą wykonywały usługę.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0cm; letter-spacing: -0.2pt; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none"> <font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><strong><span style="background: transparent">3.2. </span></strong><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół odbioru końcowego usługi będzie podstawą do wystawienia faktury za realizację zada</span><span style="font-weight: normal">n</span><span style="font-weight: normal">ia.</span></span></font></font></font></p>