## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
915372 |  | System oczyszczania wody ELIX Essential 5 UV z zbiorniem 60 l – TANKPE060 |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 2973979 | Warunki płatności | Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
2 | 2973980 | Termin realizacji | 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 | 2973981 | Dodatkowe koszty | Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 1664458 | ystem oczyszczania wody ELIX Essential 5 UV wraz z instalacją | Charakterystyka systemu • monitoring i sterowanie funkcjami systemu, • monitoring parametrów wody na każdym etapie oczyszczania w systemie ( przewodność/oporność , temperatura ), • automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych systemu i wykonania czynności konserwujących , • -wkład oczyszczający wyposażony w czytnik RFID zabezpieczający przed nieprawidłowym zainstalowaniem • wyposażenie w port do transmisji danych • oprogramowanie pozwalające na zarządzanie danymi i pracą systemu z zewnętrznego komputera w czasie rzeczywistym • stały wydatek produktu niezależnie od temperatury wody zasilającej, • brak konieczności stosowania zmiękczaczy, • możliwość zawieszenie na ścianie ; • odzysk wody : Elix 5 – 24 % Charakterystyka wody po systemie ELIX : • Oporność > 5 MΩ*cm ( zwykle 10-15 MΩ*cm ) • Przewodność < 0,1 uS/cm ( zwykle 0,067-0,10 uS/cm ) • Poziom TOC < 30 ppb • Poziom bakterii < 10 cfu/ml • Wydajność Elix 5 - 5l/h Wymiary systemu Elix : -( W x Sz x Gł.) 470 x 268 x 339 mm Ciężar eksploatacyjny : 13 kg Zasilanie - 230 V/60 Hz , Pobór mocy –35 W ( średnia ), 80 W ( maksymalna ) Wymagania wody zasilającej - woda wodociągowa - przewodność < 2000 uS/cm - temperatura – 5-35 °C - ciśnienie min. 1 Bar, max. 6,0 Bar , Charakterystyka zbiornika 60 l - nr katalogowy – TANKPE060: - materiał wykonania – polietylen – PE , - gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegają powstawaniu biofilmu na ściankach zbiornika, - cylindryczny kształt zbiornika ogranicza powierzchnie styku z magazynowaną wodą, - stożkowate dno umożliwia całkowite opróżnienie zbiornika , - na przedniej ścianie zbiornika znajduje się manualny zawór do dozowania wody, - wężyk przelewowy zabezpiecza przed ewentualnę awarią systemu, - zbiornik jest sprzężony z systemem produkującym wodę co powoduje automatyczne napełnianie zbiornika i bezpośrednie wskazywanie poziomu napełnienia ( % ), - filtr oddechowy – zabezpiecza przed zanieczyszczeniami z powietrza, Wymiary zbiornika 60l : - wysokość – 840 mm - średnica – 380 mm | 1 | set |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
Any attachment was added to the proceedings
Conditions of proceeding
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span>REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OFERENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO POSTĘPOWAŃ WYSTAWIONYCH PRZEZ </p><p style="margin-bottom: 0cm">KOMENDĘ WOJEWÓDZKĄ POLICJI W GDAŃSKU </p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">1) Postępowania realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">2) Postępowania wystawiane na Internetowej Platformie Zakupowej są postępowaniami, które dotyczą zapytania ofertowego, co nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i możliwa jest zmiana lub unieważnienie zapytania bez podania przyczyny.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">3) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">4) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. <br> <br> 5) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie <br> z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. <br> <br> 6) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">7) Wybór oferty Zamawiający dokona pisemnie poprzez złożenie Zamówienia w formie elektronicznej (za pomocą faksu lub pocztą e-mail), a Wykonawca jest zobligowany do potwierdzenia otrzymania niniejszego Zamówienia.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> 8) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.<br> <br> 9) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót, zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.<br> <br> 10) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą – Wykonawca bezzwłocznie odbierze towar niezgodny z zamówieniem od Zamawiającego,bądź Zamawiający odeśle towar na koszt <br> i ryzyko Wykonawcy. <br> <br> 11) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje</p> <p style="margin-bottom: 0cm">w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. </p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> 12) Zamawiający, w ramach posiadanych środków finansowych, dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianego asortymentu.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">13) Niezrealizowanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych i roszczeń ze strony Wykonawcy.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm">14) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.</p> <p style="margin-bottom: 0cm"><br> <br> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="left"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="left"> <br> </p> <p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal; line-height: 100%" align="left"> <br> </p> <h3 class="western" style="font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; line-height: 100%" align="left"> <font color="#666666"><font face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><font style="font-size: 14pt" size="4"><strong><span style="background: transparent">Gwarancja 24 miesiące</span></strong></font></font></font></h3>