## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
92692 |  | Przedmiotem zamówienia jest Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG. Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty prze |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 294467 | Cena | 100% cena
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 258995 | Dostawa urządzeń | komplet | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 92692 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe Biofeedback.doc
2 | 92692 | Warunki postępowania | Załącznik_nr_9_do_Umowy_Wzór_oświadczenia_osób__których_dane_są_przetwarzane....docx
Warunki postępowania
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG. Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zestaw do specjalistycznej terapii EEG BIOFEEDBACK i analizy QEEG spełnający poniższe wymagania: 1. 4-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych, kanały EEG wbudowane w głowicę 2. specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim, do zapisu i analizy badań, oprogramowanie pozwalające na: • rejestrację pacjentów w komputerowej bazie danych, tworzenie opisów badań, eksportowanie badań, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk • rejestrację sygnału EEG i jego analizę po wykonaniu treningu • usuwanie artefaktów z zapisanego sygnału EEG • wykonania analizy częstotliwościowej (spektrum FFT) z wybranego odcinka czasu z zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów • wykonanie analizy QEEG z wybranego odcinka czasu zapisanego sygnału EEG po usunięciu artefaktów • odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej • podgląd gry w oknie terapeuty • funkcja porównywania wyników treningów – „krzywa uczenia” • stały pomiar oporności elektrod on-line podczas badania oraz podczas treningu • wskaźnik postępu czasu trwania rundy podczas treningu • dodawanie i usuwanie wykresów • rozbudowana funkcja definiowania własnych protokołów terapeutycznych • swobodę definiowania montaży i kanałów wejściowych EEG • wyświetlanie średnich amplitud i udziałów procentowych dla wybranego kanału w oknie FFT • plansze stymulacyjne stereskopowe (3D) minimum 6 szt. wraz z okularami do stereskopii • podstawowy zestaw minimum 57 planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu zawierający minimum 2/3 plansz trójparametrowych • zestaw dodatkowych planszy stymulacyjnych do prowadzenia treningu zawierający j.w. minimum 2/3 plansz trójparametrowych, razem z planszami podstawowymi minimum 120 planszy stymulacyjnych w min. 40 typach • możliwość odtworzenia filmów jako gry stymulacyjnej 3. instrukcję obsługi w języku polskim, wszystkie pliki pomocy programu w języku polskim 4. zestaw elektrod miseczkowych min. 5 szt. i usznych min. 2 szt. 5. pastę przewodząco-klejącą do mocowania elektrod, min. szt.2 6. pastę ścierną do oczyszczania skóry głowy min. 2 szt. 7. dedykowany laptop minimum CPU Intel Core (lub równoważny), RAM 8GB, HDD min. 500 GB, grafika NVIDIA min. 1000 MB, system operacyjny Windows 10 8. drukarka laserowa HP 9. telewizor 42-43”– pełniący funkcję dodatkowego monitora do prowadzenia treningu oraz badań z wykorzystaniem biofeedbacku (biologicznego sprzężenia zwrotnego). 10. Certyfiakt CE wyrobu medycznego 11. Rok produkcji głowicy Biofeedback EEG - 2017 r. 12. Gwarancja minimum 24 miesiące 13. Dostawa i konfiguracja sprzętu Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie, ul Cicha 13, 63-600 Kępno oraz jego konfigurację. . Dodatkowo: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością; 2. Przedmiot zamówienia musi być ściśle zgodny ze wskazaniami Zamawiającego; 3. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konfiguracją sprzętu. 4. Ceny usługi w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie. 5. Wartość zamówienia zostanie uregulowana na podstawie faktury VAT (rachunku) w ciągu 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu dokumentu przez Wykonawcę. Faktura VAT (rachunek) zostanie wystawiony na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.