## Pozycje
ID |  | Oferta na: |  |  |  | pl | pl
940682 |  | „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W REJONIE UL. TOWAROWEJ W GLIWICACH - jako zakończenie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z pompownią ścieków sanitarnych) oraz budowa wodociągu PE ø160 mm i przebudowa wodociągu ø150 mm w rejonie ul. Towarowej i Chorzowskiej w Gliwicach” |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3055817 | Oferta/Wniosek Wykonawcy | W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
2 | 3055818 | Tajemnica przedsiębiorstwa | Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; white-space-collapse: preserve;">1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH W REJONIE UL. TOWAROWEJ W GLIWICACH - jako zakończenie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z pompownią ścieków sanitarnych) oraz budowa wodociągu PE ø160 mm i przebudowa wodociągu ø150 mm w rejonie ul. Towarowej i Chorzowskiej w Gliwicach”</span></p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, sans-serif" style="white-space-collapse: preserve;"><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 450 mb na działkach 587, 589/1, 589/2, 591, 593, 595, 596, 597, 594, 601 obr. Kolej wraz z budową pompowni ścieków. </span></p></font><p><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">Dla niniejszego przedmiotu zamówienia wykonany został projekt zamienny w stosunku do pierwotnego. Projekt zamienny ma nazwę: PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY W ZAKRESIE ZMIANY SPOSOBU WYKONANIA RETENCJI. Projekt pierwotny ma nazwę: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ (WRAZ Z TŁOCZNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH) ORAZ BUDOWA WODOCIĄGU PE Ø160 MM I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU Ø150 MM W REJONIE UL. TOWAROWEJ I CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH”.</span></p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, sans-serif"><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">Zakres zamówienia obejmuje prace, które NIE ZOSTAŁY wykonane, a które były przewidziane do realizacji na działkach 587, 589/1. 589/2, 591, 593, 595, 596, 597, 594, 601 obręb 0025 Kolej przy ul. Towarowej. Wyłączony zakres dokumentacji (dla której sporządzono projekt zamienny) obejmuje: </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">- rurociąg tłoczny Ł1 - SP1,</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">- przepompownię P1 wraz z zagospodarowaniem,</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">- przyłącze energetyczne do przepompowni,</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">- kanał grawitacyjny - odcinki:</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">• od przepompowni do studni S16 z wyłączeniem odcinka S4-S5 (już wykonanego) oraz studni S16 (wykonanej), </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">• S1-S32</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">• S7-Zpk1</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">• S12-Zpk2</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">• S13-S33</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">• S15-S34.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">Zamawiający posiada na stanie zbiornik pompowni ścieków, który przekaże Wykonawcy. Z tego powodu kosztu Zbiornika nie należy kalkulować w ofercie.</span></p></font><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; white-space-collapse: preserve;"><br></span></p><p><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">2.Pierwotna dokumentacja projektowa pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z tłocznią ścieków sanitarnych) oraz budowa wodociągu PE Ø160 mm i przebudowa wodociągu Ø150 mm w rejonie ul. Towarowej i Chorzowskiej w Gliwicach” zakładała realizację retencji w kanale o średnicy DN1000 na długości ok. 115 mb sieci przed projektowaną przepompownią ścieków sanitarnych. Ze względu na stwierdzone podczas prowadzenia prac budowlanych w ww. terenie trudne warunki gruntowe wynikające z przemysłowego charakteru terenu (w przeszłości) konieczna okazała się zmiana technologii wykonania sieci z metody wykopowej na bezwykopową.</span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; white-space-collapse: preserve;"><br></span></p><p><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">3.Teren na którym realizowana będzie inwestycja jest terenem, na którym w przeszłości prowadzona była działalność przemysłowa (była tam złomnica złomu). Z tego powodu Zamawiający wykonał analizę fizykochemiczną gruntu – która stanowi załącznik nr 4 do dokumentacji projektowej (Załącznik nr 3 do MP). Z analizy tej wynika, że wycinkowo w miejscu prowadzenia prac mogą pojawić się miejscowe, bardzo nierównomierne zanieczyszczenia gleby, głównie w warstwie do 1,5 m głębokości. Wykonawca winien we własnym zakresie przeanalizować ryzyko wystąpienia tych zanieczyszczeń i uwzględnić je w złożonej ofercie.</span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; white-space-collapse: preserve;"><br></span></p><p><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">4.Teren na którym prowadzona będzie inwestycja jest w dużym zakresie terenem na którym prowadzona jest działalność gospodarcza innej firmy. Z tego powodu należy założyć, ze prace będą mogły być realizowane tylko w dni robocze podczas pierwszej zmiany roboczej (brak możliwości pracy po godzinie 15.00). Należy także mieć na uwadze, że w przypadku zamiaru zorganizowania zaplecza budowy na tym terenie, konieczne będzie uzgodnienie tych warunków z jego właścicielem. Zamawiający nie zapewnia, że będzie to usługa nieodpłatna.</span></p><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; white-space-collapse: preserve;"><br></span></p><p><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">5.Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają DOKUMENTACJE PROJEKTOWE - Załącznik nr 1 i 1A do umowy(1A projekt zamienny), które stanowią wraz z przedmiarami, analizą fizykochemiczną gruntu oraz „Standardami ochrony drzew w procesie inwestycyjnym” - Załącznik nr 3 do Materiałów Przetargowych.</span></p><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">6.Długość sieci kanalizacji sanitarnej – zgodnie z dokumentacją projektową.</span></p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, sans-serif"><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">7.Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. </span></p></font></span><span style="background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;"><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent;">8.Zamawiający zaznacza, że ze względu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót stanowiącym część Dokumentacji Projektowej należy traktować jako ilości szacunkowe, które stanowią podstawę dla sporządzenia oferty przez Wykonawcę. W szczególności zatem ewentualny większy lub mniejszy zakres faktycznie zrealizowanych robót niż to wynika z Przedmiaru Robót, lecz objętych Dokumentacją Projektową będzie podstawą do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem jednakże, iż wartość w ten sposób ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. </span></p><font color="#333333" face="Helvetica Neue, sans-serif"><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">9.Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">10.Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w terenie, na którym mają być prowadzone prace, po wcześniejszym ustaleniu terminu. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">11.Wykonawca wykona wszystkie wymagane próby techniczne.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">12.Wykonawca spełnić winien wszystkie wymagania określone w uzyskanych uzgodnieniach, opiniach branżowych, decyzjach, postanowieniach itd. zamieszczonych w niniejszym postępowaniu. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;">13.Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić zakończenie budowy do PINB z uwzględnieniem robót wykonanych już wcześniej dla pozostałego zakresu kanalizacji sanitarnej – na podstawie oświadczenia poprzedniego kierownika budowy o zakończeniu prac, które jest w posiadaniu Zamawiającego.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: transparent;"><strong>Szczegółowe warunki zamówienia zostały określone w Materiałach Przetargowych oraz we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Materiałów Przetargowych.</strong></span></p></font></span><p></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W związku z powyższym przycisk “<span style="font-weight: 700;">Wyślij wiadomość</span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"> do zamawiającego</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 10.5pt; white-space: pre-wrap;">” służy do komunikacji z Zamawiającym.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: </span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">cwk@platformazakupowa.pl&nbsp;</span></p></li></ul><p><span style="font-weight: 700;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;&nbsp;</span><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>